附件：      遂昌县中小学D级校舍情况表

| 学校 | 名称 | 结构 | 建造年代 | 建筑面积 | 结构层次 | 鉴定结果 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍畈小学 | 柴火间 | 土木 | 1971 | 44 | 1 | D | 拆除 |
| 遂昌二中 | 旧食堂餐厅 | 砖木 | 1990 | 112 | 1 | D | 拆除 |
| 后江小学 | 厨房 | 土木 | 1981 | 71 | 1 | D | 拆除 |
|  | 旧教学楼 | 砖木 | 1976 | 654．68 | 2 | D | 拆除 |
| 黄沙腰小学 | 教师宿舍1 | 砖木 | 1986 | 371 | 1 | D | 拆除 |
|  | 教师宿舍2 | 砖木 | 1987 | 149 | 1 | D | 拆除 |
| 金岸小学 | 教学楼2 | 砖木 | 1969 | 470 | 1 | D | 拆除 |
|  | 生活用房 | 砖木 | 1977 | 248 | 1 | D | 拆除 |
| 龙洋小学 | 厕所 | 土木 | 1975 | 42 | 1 | D | 拆除 |
|  | 教师办公室 | 土木 | 1974 | 314 | 2 | D | 拆除 |
| 三仁小学 | 杂物间 | 砖木 | 1973 | 72 | 1 | D | 拆除 |
| 王村口中学 | 实验楼 | 土木 | 1960 | 409 | 1 | D | 拆除 |
| 万向中学 | 教师宿舍9 | 砖木 | 1976 | 181 | 1 | D | 拆除 |
|  | 教师宿舍10 | 砖木 | 1970 | 296 | 1 | D | 拆除 |
| 新路湾小学 | 学生宿舍8 | 混凝土多孔板 | 1980 | 242 | 2 | D | 拆除 |
|  | 学生宿舍7 |  | 1981 | 280 | 2 | D | 拆除 |
| 湖山小学 | 教师宿舍 | 砖木 | 1989 | 352 | 2 | D | 拆除 |
| 古楼小学 | 旧教学楼 | 其他 | 无考 | 468 | 1 |  | 拆除 |
| 金竹小学（本部） | 旧传达室 | 砖混 | 1980 | 65 | 1 |  | 拆除 |
|  | 杂物房 | 砖木 | 1976 | 40 | 1 |  | 拆除 |