遂昌县实验室安全自查表

学校              填表人：                时间：2010年  月  日

| 项目 | 检查内容 | 自查情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 领导重视 | 学校有领导分管，并责任到人。 |  |
|  | 分管领导每学期至少一次督查实验室安全工作。 |  |
|  | 学校有安全应急预案，并对初次实验学生进行安全教育。 |  |
|  | 学校建有《仪器室制度》《实验室规则》制度完善。 |  |
| 仪器室 | 仪器室有专人负责，并有安装防盗门窗设施。 |  |
|  | 仪器摆放有序，仪器室内和橱上无堆积物。 |  |
|  | 备有干粉灭火器，保证随时有效，并备有灭火沙。 |  |
|  | 配有急救箱，能定期检查和更换，确保应急药品随时有效。 |  |
|  | 贵重仪器及时保养、维护，通电，去灰尘。 |  |
| 实验室设备安全 | 实验用电装有保安器，有电源总控开关，及时维护，防漏电定期检查。 |  |
|  | 实验室有水供给。 |  |
|  | 实验室环境良好，无杂物堆积，保持清洁和通风。 |  |
|  | 实验后药品及时回收，废液及时处理。 |  |
|  | 化学药品报废作深埋或按规定处理。 |  |
|  | 有毒，易燃、易爆药品设有地窖或专柜上锁存放；剧毒药品的使用有专门记录。 |  |
|  | 外单位之间化学药品转让由校长签字同意，无转让出借及送化学药品给个人情况。 |  |
| 教学实验安全 | 实验室有出借、损坏登记簿和管理制度。 |  |
|  | 演示、分组实验基本开齐、开足。 |  |
|  | 学校或班级有对学生进行安全教育记录。 |  |
|  | 全年老师、学生无实验伤害安全责任事故。 |  |

注：本表电子文本于2010年6月21日之前发fjs8124809@163.com