附件2：

属于人员密集场所的消防安全重点单位“四个能力”建设检查评分表

单位名称（盖章）：                                                      检查时间：     年   月   日

| 总体 情况 | 项目 | 一、检查消除火灾隐患的能力 |  | 二、组织扑救初起火灾的能力 |  | 三、组织人员 疏散逃生的能力 | 四、消防宣传教育培训的能力 | 总分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查考评项目 |  | 检查考评内容 | 检查考评标准 |  | 检查考评实施细则 |  |  |  | 考评情况 | 得分 |
| 检查消除 火灾隐患 的能力 （15分） |  | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任（2分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣1分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 |  | ①消防安全管理人一般应由单位分管消防安全的领导或者保卫部门的负责人担任，除此之外人员担任的，扣0.5分；②消防安全管理人未在消防安全责任人的授权书或单位消防安全管理文件中明确的（加盖印章），扣0.5分；③现场核查消防安全管理人并提问其岗位职责（a消防法律法规和消防安全职责；b本单位火灾危险性和防火措施；c灭火和应急疏散预案；d依法应承担的消防安全行政和刑事责任），其他每个岗位各抽查1名员工并提问岗位职责（一般员工应当熟知的内容：a消防常识；b本岗位火灾危险性和防火措施；c本岗位消防安全职责和安全操作规程；d灭火和应急疏散预案；e报警、扑救初起火灾和疏散逃生的基本方法。消防控制室值班人员应当熟知的内容：a岗位职责制度；b本单位的消防设施；c控制室设备操作规程；d灭火和应急疏散预案），有2条回答不正确的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（4分）。 | ①未每月开展防火检查的扣2分；②检查记录不符合要求的扣2分。 |  | ①查防火检查记录，每月的防火检查非单位消防安全责任人、消防安全管理人组织实施的，扣1分，未填写防火检查记录的，扣1分。②每月的防火检查内容不按以下实施的：a消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；b用火、用电有无违章；新建、改建、扩建及装修工程有无违章；c疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；消防设施、器材和消防水源是否完好；d消防（控制室）值班人员值班情况，消防安全重点部位管理情况；e灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；员工消防知识掌握情况；f防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；g其他消防安全情况，每错（少）1项扣0.2分，最多不超过1分。③防火检查记录非格式化，且上述内容未记录的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查（4分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣2分，②巡查记录不符合要求的扣2分。 |  | ①查防火巡查记录，单位未开展每日防火巡查的（宾馆、饭店、商场、集贸市场和公共娱乐场所等公众聚集场所在营业期间每二小时一次的防火巡查），每少1日（次）扣0.1分，扣完1分为止；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园的夜间防火巡查无制度规定的，直接扣1分。②每日防火巡查未确定人员、内容、部位和频次；夜间防火巡查未规定巡查时间和频次的，扣1分。③防火巡查未按以下内容实施的：a用火用电、燃油燃气的管理有无违章；b安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；c消防设施器材、消防安全标志是否完好；d常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；e重点部位员工在岗在位情况；f其他消防安全情况；每错（少）1项扣0.2分，扣完1分为止。④防火巡查记录非格式化，巡查人员及其主管人员未在巡查记录上签名的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（1分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 |  | ①结合岗位员工现场随机抽查提问2名员工，员工每天班前、班后未结合本岗位消防安全特点按以下内容进行检查的：a用火用电、燃油燃气的使用有无违章；b安全出口、疏散通道是否畅通；c消防器材、消防安全标志是否完好；d场所有无遗留火种；e其他消防安全情况；每发现1人扣0.5分，扣完为止。②如该岗位需进行交接班，未列入岗位交接内容；不需进行交接班，无不拘形式记录的，直接扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（4分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣0.5分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 |  | ①查阅防火检查巡查记录、火灾隐患整改报告或通知，单位（个人）检查巡查发现的火灾隐患未整改或最终未制定书面整改计划的，每处扣0.5分，扣完2分为止；巡查记录无巡查人员签名或整改报告、通知无消防安全责任人签名的，每处扣0.5分，扣完2分为止；无上述记录、报告、通知的，直接扣2分。②实地检查现场，每发现一处火灾隐患（如常闭防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用、疏散通道堆放杂物、安全出口上锁、室内消火栓被遮挡、消防控制室值班人员脱岗等常见的火灾隐患）扣2分，扣完4分为止。 |  |  |  |  |  |
| 组织扑救 初起火灾 的能力 （15分） |  | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（4分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣2分；②未建志愿消防队的扣2分。 |  | ①现场检查建队名册、管理规定、消防培训演练和接警出动记录等相关台帐资料及按规定配备相应的消防车辆和器材装备，下列场所未依法建立专职消防队的：a建筑面积20000平方米以上或者摊位2000个以上的室内市场；b占地面积20000平方米以上或者摊位4000个以上的室外市场；c建筑面积2000平方米以上或者摊位200个以上的地下市场；扣2分。②现场检查建队名册、管理规定、消防培训演练和接警出动记录等相关台帐资料及一定数量的灭火救援器材装备。有保安队的单位未建立“保消合一”消防队，其他单位未建立志愿消防队的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、消防控制室值班人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（4分）。 | ①消防控制室值班人员未取得上岗证书的，每少一人扣1分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，每1人扣1分。扣完为止。 |  | ①现场检查消防控制室及值班人员花名册，每班不应少于2人，应持有消防培训上岗证或职业资格鉴定证书等证书，证书复印件上墙或原件存档备查；当班人员少于2人的，每少1人扣1分，扣完为止，未取得上岗证书的，每少1人扣1分，扣完为止。《消防控制室管理及应急程序》未按要求统一上墙的，扣1分。②对照花名册，全数提问消防控制室值班人员，不熟练掌握消防系统设备操作要点的（a火灾确认后，必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，并拨打“119”火警电话报警 ；b消防水泵房的控制柜应当打到“自动”状态；c设备报警时，值班人员不能全部离开岗位到现场确认或处置火灾；d电梯迫降到首层；e切断非消防电源；f消控室联动控制的消防设备有哪些；g事故广播的顺序要求），每1人扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（4分）。 | ①未制定预案的扣2分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣1分；③未定期进行灭火和应急疏散演练的，每少一次扣0.5分。 |  | ①查阅档案、资料，不能提供本单位灭火和应急疏散预案的，扣2分。②制定的预案内容中未明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施，第一力量（任何人员发现火灾后应立即呼叫附近员工参与灭火救援；火灾现场或附近区域的工作人员听到呼叫后应立即赶往失火地点，在1分钟内组成第一灭火力量）、第二灭火力量（消控室值班人员在接到报警后，应立即按照相应处置程序，确认火警后，迅速通知本单位专兼职消防队员向起火部位集结，并报告单位值班领导，在3分钟内组成第二灭火力量）的，扣1分。③查档案、资料，发现灭火和应急疏散演练每年少于2次的（上半年和下半年各1次），每少1次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（3分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣0.5分。 |  | 现场组织演练。①随机提问单位1名员工，不能结合自己岗位按第一灭火力量处置步骤回答的（a火灾报警按钮或电话附近的员工，立即摁下按钮或拨电话通知消控室值班人员；b距起火点近的员工负责利用附近的灭火器、消火栓等设施器材进行灭火；c距安全通道或安全出口近的员工立即组织顾客向安全地点疏散；d距排烟开启装置近的员工就近打开排烟设施；），扣0.5分。②随机提问单位1名员工，不能结合自己岗位按第二灭火力量处置步骤回答的（a消控室值班人员在接到报警后，迅速组织单位第二灭火力量到场处置，同时拨打“119”电话报警，及时启动相关建筑消防设施。b消控室值班人员确认火灾后，有消防控制室的应立即启动火灾警报或应急广播，向各区域人员通报火灾信息，引导大家有序疏散。单位疏散引导人员负责通过呼喊等方式通报火情，告知各楼层顾客及时疏散。c第二灭火力量到场后，迅速组成灭火、抢救、疏散和警戒等工作组，其中灭火组负责利用灭火器、消火栓等器材设备进行灭火；抢救组负责携带抢险工具抢救周围受伤人员以及贵重物资；疏散组负责疏导顾客，引导被困人员从最近的安全出口撤离；警戒组负责赶赴各个安全出口处，开展现场警戒工作，设置隔离区，维护现场秩序。），扣0.5分。③随机抽查4名单位员工（4人中可包括上述抽查的2人），不能正确使用灭火器或消火栓等设施器材的，每1人扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 组织人员 疏散逃生 的能力 （5分） |  | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（2分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣0.5分。 |  | ①单位员工应熟悉本岗位就近疏散通道和安全出口的位置及数量，掌握火场疏散逃生装备、器材的配置情况和使用方法。②火场逃生自救基本技能主要包括：a逃生路线的选择；b逃生防护的方法（湿巾捂鼻、猫腰等）；c逃生技巧的运用；d自身的忍耐度和意志力等。③发生火灾时，单位员工要提醒顾客稳定情绪，正确使用疏散逃生装备、器材，按照疏散路线迅速、有序逃生，并为老弱病残者提供帮助。④当人员被困无法疏散时，单位员工要保持冷静，带领人员到安全的地方躲避烟火，等待救援。 检查验收人员现场随机提问单位4名员工，不掌握逃生自救疏散技能或引导人员疏散程序的，每发现1人扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（3分）。 | 未明确疏散引导人员的，每个部位扣0.5分。 |  | ①查疏散引导员名册、分工职责和培训演练记录等台帐资料。单位未明确每个楼层、疏散通道、安全出口等部位疏散引导员的，每个部位扣0.5分。②随机提问1名疏散引导员，不能熟知以下内容的：a熟练掌握疏散程序和逃生方法（火灾发生时，每个部位的疏散引导员应按照灭火和应急疏散预案要求，通过喊话、广播、荧光棒指引等方式，通知、引导火场人员通过就近的安全出口、疏散通道迅速疏散。）；b熟悉本单位的疏散通道和安全出口；c教育全体员工掌握基本的疏散逃生技能；扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 消防宣传 教育培训 的能力 （15分） |  | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（5分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣0.5分。（消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器；抽查3个灭火器配置点） |  | ①现场检查消防控制室。消防设施、器材和逃生自救器具应在恰当、醒目的位置；消防标识应用坚固耐用的金属板、塑料板、木板、荧光材料等制作，不应采用易燃材料，用于室内的消防标识可以用粘贴力强的不干胶材料制作；消防标识的图例和设置应符合“四个能力”建设标准的要求，应悬挂或张贴文字、图例操作使用方法。每发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完1分为止。②现场检查消防水泵房。检查要求同上，每发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完1分为止。③现场检查室内外消防栓。检查要求同上，每发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完1分为止。④现场检查水泵接合器。检查要求同上，每发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完1分为止。⑤现场抽查3个灭火器配置点。检查要求同上，每发现一处不符合要求的扣0.5分，扣完1分为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（5分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣0.5分。 |  | “提示”类消防标识：在显著位置设置单位总平面图，楼层、房间设置疏散指示图；疏散通道、安全出口按规定设置疏散指示标志。“禁止”类消防标识：在危险场所或重点部位设置禁止性标志。 人员密集场所应在主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”，在醒目位置和每个楼层设置消防安全“三提示”标牌。消防安全“三提示”内容：提示公众所在场所火灾危险性；提示公众所在场所安全逃生路线、安全出口的具体位置，遇到火灾等紧急情况如何正确逃生、自救；提示公众所在场所内灭火器、防护面罩、手电筒等灭火、逃生设备器材具体放置位置和使用方法。 现场抽查重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口等，未按要求设置上述“提示”、“禁止”类消防标识的，每发现一处扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会”要求（5分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣2分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣0.5分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣0.5分。 |  | ①查阅培训名单、培训记录、培训档案等相关台帐资料。公众聚集场所（宾馆、饭店、商场、集贸市场和公共娱乐场所等）每半年组织全体员工进行1次消防安全教育培训，每少1次扣2分；其他单位（学校、幼儿园类单位）每年组织全体员工进行1次消防安全教育培训，未开展的，扣2分。②查新上岗和进入新岗位的员工花名册及培训名单、培训记录，未进行岗前消防培训的，每发现1人扣0.5分。③现场随机抽查2名单位员工，达不到“三懂三会”（“三懂”：懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能；“三会”：会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求的，每发现1人扣0.5分。 |  |  |  |  |  |

检查组长：                            检查组成员：                                                   单位负责人：