遂昌中学教改实训室配套设备项目

招 标 编 号：SCJY2015B05

招标文件

遂昌教育局

遂昌中学

二０一五年十一月九日

目录

目  录	- 2 -

第一章  公开招标采购公告	- 1 -

第二章  招标需求	- 4 -

一、招标项目技术要求	- 4 -

二、商务要求表	- 26 -

三、投标人的资信要求表	- 26 -

四、采购人对项目的特殊要求及说明	- 26 -

第三章  投标人须知	- 27 -

前附表	- 27 -

一、 总  则	- 28 -

二、招标文件	- 29 -

三、投标文件的编制	- 30 -

四、 开   标	- 34 -

五、评   标	- 35 -

六、定    标	- 36 -

七、合 同 授 予	- 37 -

第四章  评标办法及评分标准	- 38 -

一、总则	- 38 -

第五章  合同主要条款	- 43 -

一、货物内容	- 43 -

二、合同金额	- 44 -

三、技术资料	- 45 -

四、知识产权	- 45 -

五、产权担保	- 45 -

六、履约保证金	- 45 -

七、转包或分包	- 45 -

八、质保期和质保金	- 46 -

九、交货期、交货方式及交货地点	- 46 -

十、货款支付	- 46 -

十一、税费	- 46 -

十二、质量保证及售后服务	- 46 -

十三、调试和验收	- 47 -

十四、货物包装、发运及运输	- 47 -

十五、违约责任	- 47 -

十六、不可抗力事件处理	- 48 -

十七、诉讼	- 48 -

十八、合同生效及其它	- 48 -

第六章 投标文件格式	- 50 -

一、 资信/商务文件格式	- 50 -

1、资信/商务文件的外包装封面格式	- 50 -

2、资信/商务文件封面格式	- 51 -

3、资信/商务文件目录	- 52 -

4、投标声明书格式	- 53 -

5、法定代表人授权委托书格式	- 54 -

6、营业执照复印件、税务登记证、主要设备第三方出具的检测报告复印件	- 55 -

7、银行或政府部门颁发的信用等级证书。	- 55 -

8、主要设备第三方出具的检测报告复印件	- 55 -

9、类似案例成功的业绩证明文件	- 55 -

10、招标文件要求的产品有关证书或证明复印件	- 55 -

11、投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件	- 56 -

12、投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件	- 56 -

13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料	- 56 -

14、投标人情况介绍	- 56 -

15、商务响应表格式	- 56 -

二、 技术文件格式	- 57 -

1、技术文件的外包装封面格式	- 57 -

2、技术文件封面格式	- 58 -

3、 技术文件目录	- 59 -

4、产品出厂标准、质量检测报告	- 59 -

5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书	- 59 -

6、技术响应表格式	- 60 -

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案	- 60 -

8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式	- 60 -

三、报价文件格式	- 62 -

1、报价文件的外包装封面格式	- 62 -

2、报价文件封面格式	- 62 -

3、投标函格式	- 64 -

4、开标一览表格式	- 65 -

5、 投标设备报价明细表	- 66 -

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经遂昌县财政局及有关部门批准，现就遂昌中学教改实训室配套设备项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目招标货物的厂商或其合格代理商前来投标，现将有关事项现公布如下：

一、项目编号： SCJY2015B05

二、采购组织类型：部门集中采购

三、采购方式：公开招标

四、公布网址：遂昌教育网(http://www.zjscedu.org)和遂昌招标采购交易信息网站(http://cgzb.suichang.gov.cn/)。请各供货商务必关注该网站，否则，所造成的一切风险由供货商自行承担。

五、采购内容及数量（采购预算指导价：人民币90万元）

设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风化学实验室 | 间 | 2 |  |
| 2 | 普通化学实验室 | 间 | 1 |  |
| 3 | 化学通风药品室 | 间 | 1 |  |
| 4 | 化学准备仪器室 | 间 | 1 |  |
| 5 | 生物综合实验室 | 间 | 2 |  |
| 6 | 电工电子实训室 | 间 | 1 |  |
| 7 | 电子控制实验器材 | 批 | 1 |  |
| 8 | 金工木工实训室 | 间 | 1 |  |
| 9 | 金工木工器材室 | 间 | 1 |  |
| 10 | 金工木工器材 | 批 | 1 |  |
| 11 | 物理数字化实验系统 | 套 | 3 |  |
| 12 | 音美专用室训室 | 间 | 1 |  |
| 13 | 音乐实训室器材 | 批 | 1 |  |
| 14 | 美术实训室器材 | 批 | 1 |  |
| 15 | 教学资源库器材 | 批 | 1 |  |
| 16 | 教改信息采集系统 | 组 | 1 |  |

注：根据实际使用需求，在成交单价或其他条件不变的情况下，采购单位可对货物数量进行调整。

六、合格投标人的资格要求

(1)、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

(2)、所提供的产品设备必须符合国家相关技术要求及行业标准；

(3)、本次采购活动谢绝投标人以联合体的形式参加投标；

(4)、具有完善的售后服务体系，能够对提供的设备及系统提供全面长期优质的售后服务

（5）、投标保证金人民币壹万伍仟元整。

▲投标人的特定条件

本次采购招标活动谢绝投标人以联合体的形式参加投标。同时不接受个体工商户参加投标。

七、招标文件的的获取：

1、获取：自行到网站下载；网址：遂昌教育网(http://www.zjscedu.org)遂昌招标采购交易信息网站(http://cgzb.suichang.gov.cn/)。 标书购买价格：每份500元。购买地点：遂昌县教育局电教馆。

八、投标保证金：

投标保证金人民币壹万伍仟元整。

投标人以单位帐户应于2015年11月30日9：00（北京时间）前将投标保证金以汇票、电汇、网银(不接受现现金)等形式交至遂昌中学账户，并经遂昌中学财务室确认有效后开具收据为准。

账户信息：户名：遂昌县会计核算中心；

开户银行：工商银行；

银行帐号：1210261029200091258

交纳保证金的同时在备注栏内需注明遂昌中学教改实训室配套设备的保证金以及缴款单位。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年11月30日9：30时前将投标文件密封送交到遂昌县公共资源交易中心，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2015年11月30日9：30时在遂昌县公共资源交易中心开标，投标人必须派授权代表出席开标会议。

十一、业务咨询：

遂昌中学（招标人）

遂昌县教育局电教馆联系人：叶先生 联系电话：0578-8124809

遂昌中学联系人：邹先生  联系电话：13905786899

遂昌中学

遂昌县公共资源交易中心

二〇一五年十一月九日

# 第二章  招标需求

采购单位名称：遂昌中学

## 一、招标项目技术要求

1、通风化学实验室设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台（带样） | 2800×700×900 | 台面板：采用12mm钢化玻璃台面，四周边沿磨边处理 柜体：铝合金框架结构，背板及吊板采用E1级16㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。结构：主控台为三段式设计。中台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面，教师台预留电脑主机、显示器、展示台、DVD等多媒体位置。左侧为水槽台，右侧为教师电源。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 演示台升降防护屏：990×420×8演示台台面上开宽度为10mm开槽，槽口精修，防护屏为8mm厚全钢化防爆玻璃，3C认证产品，升降传动装置升降，超静音，升降速度均匀，20秒时间可到达设计高度。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 2 | 张 |
| 2 | 学生实验台 | 2800×600×780 | 台面板：采用12mm钢化玻璃台面，四周边沿磨边处理,12mm钢化玻璃围栏。 柜体：铝合金框架结构，背板及吊板采用E1级16㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。柜体书包斗板带挂凳扣件 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 连接件：ABS专用连接组装件； 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 28 | 张 |
| 3 | 教师教学安全总电源控制台 |  | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V-24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座；2、交流输出：标称：2-36V可调（每档2V）；额定电流：2V-6V档12A，8V-12V档6A，14V-24V档3A（漏电短路、过载自动保护装置、手动复位）；3、输出电压：2V-36V分档连续可调（2-24V、每档2V共12档）；及220V高压电源输出。4、学生供电控制电源：①由教师控制实验台交流220V电源，共分四组（空气开关控制）；②由教师控制学生实验台低压电源，学生在教师输送的电压内接收。24组学生加负载后，最后一排学生能得到所需电压。共分四组（空气开关控制）；5、控制风机开关、转速指示灯等。6、每组220V电需带“正泰”牌断路器。电源必须符合教育部JY/J0374-2004标准,具有省级及以上质量检测部门出具的电源检测报告(2014年1月1日之后).. | 2 | 套 |
| 4 | 控式学生教学电源 |  | 每张台配备翻盖式防尘结构的交直流电源盒，接受教师演示台送来的控制电源。内含二孔三孔标准高压电源插座、低压交、直流电源插座、0-36V低压交、直流电压表，交直流低压要调。额定电流：1.5A（短路、过载保护、手动复位），接线柱采用弹簧式；24组学生加负载后，最后一排学生能得到所需电压，直流稳压输出：每台配备220V交流插座；电源全部由教师台控制；所有电器产品符合国家标准。电源必须符合教育部JY/T0374-2004标准,具有省级及以上质量检测部门出具的电源检测报告(2014年1月1日之后). | 56 | 套 |
| 5 | 学生凳 | 400*280*420 | 凳面采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板，配耐磨脚套，设计要求最大限度防止凳子翻倒。使用材质要求，木材达到E1级，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/10 0g；钢管厚度不小于1.3mm | 112 | 只 |
| 6 | PP化验专用水槽 | 450×350×270 | PP化验专用水槽450*350*270㎜（内尽空，只允许比此规格大，不能小于此规格）4㎜厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂）含有下水软管等配件 | 30 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 30 | 付 |
| 8 | 通风系统 |  | 含通风管道、弯头、风量控制器、吸风罩（29套）、风量分配器、变频调速风机（4kw）、风机进出口消音装置、风机进出口柔性接头、实验室风机开关及专用控制系统 | 2 | 56座一套 |
| 9 | 电气布线 | 国标 | 地面部分与实验台电源之间的连接，线管：DN25阻燃线管；电线：教师台为4㎡电线，学生台每组5根，4㎡电线2根，2.5㎡电线3根。 | 2 | 套 |
| 10 | 给、排水系统 | ф50、ф25、ф20 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 套 |

2、 普通化学实验室设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800×700×900 | 台面板：采用12mm钢化玻璃台面，四周边沿磨边处理 柜体：铝合金框架结构，背板及吊板采用E1级16㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。结构：主控台为三段式设计。中台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面，教师台预留电脑主机、显示器、展示台、DVD等多媒体位置。左侧为水槽台，右侧为教师电源。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 演示台升降防护屏：990×420×8演示台台面上开宽度为10mm开槽，槽口精修，防护屏为8mm厚全钢化防爆玻璃，3C认证产品，升降传动装置升降，超静音，升降速度均匀，20秒时间可到达设计高度。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验台 | 2800×600×780 | 台面板：采用12mm钢化玻璃台面，四周边沿磨边处理,12mm钢化玻璃围栏。 柜体：铝合金框架结构，背板及吊板采用E1级16㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。柜体书包斗板带挂凳扣件 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 连接件：ABS专用连接组装件； 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 14 | 张 |
| 3 | 教师电源控制台 |  | 据教育部行业标准JY/T-0374-2004版本制造，通过权威部门检测 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座； | 1 | 套 |
| 4 | 学生电源 |  | 每张台配备翻盖式防尘结构的交直流电源盒，接受教师演示台送来的控制电源。内含二孔三孔标准高压电源插座 | 28 | 套 |
| 5 | 学生凳 | 400*280*420 | 凳面采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板，配耐磨脚套，设计要求最大限度防止凳子翻倒。使用材质要求，木材达到E1级，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/10 0g；钢管厚度不小于1.3mm | 56 | 只 |
| 6 | PP化验专用水槽 | 450×350×270 | PP化验专用水槽450*350*270㎜（内尽空，只允许比此规格大，不能小于此规格）4㎜厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂）含有下水软管等配件 | 15 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 15 | 付 |
| 8 | 电气布线 | 国标 | 地面部分与实验台电源之间的连接，线管：DN25阻燃线管；电线：教师台为4㎡电线，学生台每组5根，4㎡电线2根，2.5㎡电线3根。 | 1 | 套 |
| 9 | 给、排水系统 | ф50、ф25、ф20 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |

3、化学通风药品室设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风药品柜 | 1000×500×2000 | 铝合金框架结构，铝合金规格32*32*1.5mm,表面经酸砂处理后喷塑,仪器柜上部档板：3档，档板采用12.7mm厚实芯理化板。上部玻璃移门，PVC拉手。阶梯式，下部E1级18㎜三聚氰胺浸渍板对开门，移门采用PVC导轨，上部不允许含有铁件，带风机，通风管分为主通风管ф300mm、次通风管ф160mm的二种不同的型号。下部柜门铝型材包边带“一”字铝型材拉手。，抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板承制，具半永久性，厚度8mm，抗強酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣。 铰链/把手：采用耐強酸、強碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作 调整腳：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。 门吸：日本全进口PS耐腐蚀材质 螺丝：采用316L不锈钢螺丝和纯钛材质。 设隔板三组,活动隔板一块。 顶部通风管道连接排风设备。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 11 | 张 |
| 2 | 通风系统 |  | 室外排风管道：DN300，室外通风立管，采用Φ300㎜UPVC圆管制作通至窗外墙走；变频调速风机：功率：2.2KW。风量：750-1347m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒；风机减振器；风机进出口柔性接头；风机进出口消音装置；弯头：DN300；风机进出口消音装置；防雨帽；实验室风机开关及专用控制系统；顶上通风管道安装； | 1 | 套 |

4、 化学准备仪器室设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 准备台 | 3000*1400*800（带一水） | 主框架和架边：采用60mm*40mm(壁厚2mm)双竖立柱方钢组成的C型 骨架,模具冲压标准化连接件,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。 前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40 mm，表面喷涂 纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 底柜托梁：采用40*25（壁厚2mm）优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂 塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC 封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 台面：采用“瑞欣”，威盛亚，富美家（上海）有限公司12.7㎜厚实芯理化板(投标文件中需生产厂家授权书)四周加厚至25边沿磨边处理。柜门及抽屉：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面三边以铝合金型材包边处理，正面配以铝合金一字拉手，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理.水嘴：采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴， 可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 水槽：采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐 强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 防塞落水头：高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。 以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 1 | 张 |
| 3 | 试剂架 | 3000*250**700 | 立柱架采用2.0mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的 方管，优质钢板制成挂勾，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。立柱上沿高度方向可由松紧螺母调节高度。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，边缘有可活动不锈钢管档边，可在立柱底座配以墩式多功能插座盒（带电源指示灯）。 | 1 | 组 |
| 4 | 滴水架 | 400×500 | ①采用12.7mm实芯理化板材质，附PP滴水棒，设清洁水自动回流装置 | 1 | 套 |
| 5 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝合金框架结构，铝合金规格32*32*1.5mm,表面经酸砂处理后喷塑，仪器柜上部档板：3档，档板间距可调。上部整体木框玻璃对开门，下部E1级三聚氰胺浸渍板对开门，档板1档，档板加铝型材,卡边加固,其余是16MM厚，上下柜门四周铝型材包边“一”字铝型材拉手，板材采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 32 | 张 |
| 6 | 危险品柜 | 1000*450*1500 | 1、材质：采用12.7mm厚实芯理化板。四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：由学校自主选择。 耐高温、防水、防火等特点。颜色：由学校自主选择。 2、配件：合页采用专用不锈钢排链，锁具采用专用不锈钢锁双头锁（由两个教师管理危险药品，必须2把钥匙才能开一把锁）。螺丝采用不锈钢螺丝，所有金属配件表面都经过耐强酸碱、防腐蚀的涂层材料处理。 3、结构：上下对开门，上柜2块层板为实芯理化板，下柜1块层板为10mm玻璃，下柜底层设置150 mm高档沙板，内置吸毒黄沙。 | 1 | 张 |
| 7 | 电气布线 |  | 线管：DN25阻燃线管；电线：3根2.5㎡电线。 | 1 | 室 |
| 8 | 给、排水系统 | ф50、ф75'ф25、ф20 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管 | 1 | 室 |

5、生物实验室设备配置清单（2间）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800×700×900 | 尺寸：2000*600*780㎜ 台面：采用８mm实心理化板，热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。主体采用铝合金框架和PP工程塑料一次性注塑成型结合，表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。水槽和箱体整体注塑成型。一端矮柜配置，门抽一次性注塑包边处理。 | 2 | 张 |
| 2 | 学生实验台（带样） | 1200×600×780 | 台面：采用８mm实心理化板，热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。主体采用铝合金框架和PP工程塑料一次性注塑成型结合，表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。书包斗：整体PP工程塑料一次性注塑成型。 | 56 | 张 |
| 3 | 教师电源控制台 |  | 据教育部行业标准JY/T-0374-2004版本制造，通过权威部门检测 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座； | 2 | 套 |
| 5 | 学生电源 |  | 实验台前装有一盏电子节能灯(隐蔽式)30W飞利浦）插座 | 56 | 套 |
| 6 | 学生凳 | 350*250*420 | 凳面采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板，配耐磨脚套，设计要求最大限度防止凳子翻倒。使用材质要求，木材达到E1级，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/10 0g；钢管厚度不小于1.3mm | 112 | 只 |
| 7 | 水槽台 （带样） |  | 尺寸：500*600*840㎜ 水槽及箱体：均采用PP工程塑料一次性注塑成型，箱体内衬铝型材支撑架，配以铜质三联水嘴. | 28 | 套 |
| 11 | 电气布线 | 国标 | 地面部分与实验台电源之间的连接，线管：DN25阻燃线管；电线：教师台为4㎡电线，学生台每组5根，4㎡电线2根，2.5㎡电线3根。 | 2 | 套 |
| 12 | 给、排水系统 | ф50、ф75、ф25、ф20 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。含开孔 | 2 | 套 |

6、 电工电子实训室配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800×700×900 | 台面：台面：采用２５㎜厚贴面防火板；台身：铝木结构，背板及吊板采用三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱或45㎜*45㎜的铝合金管，32*32㎜，铝合金横梁。结构：主控台为三段式设计，整体造型豪华大方、美观实用。中台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面。左台面柜体装置，右台面教师电源。教师台预留多媒体位置。固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。台面放置橡胶软板。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 1 | 张 |
| 2 | 学生设计桌 | 2800*600*780mm | 台面：台面：采用２５㎜厚贴面防火板；台身：全木结构，背板及吊板采用三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。，带一主机位一键盘位，。结构：每张实验桌二座，侧板安置220V电源。固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。台面放置橡胶软板。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 12 | 张 |
| 3 | 教师电源控制台 | 1200*600*780m | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： | 1 | 张 |
| 4 | 控式学生电源 |  | 每张台配备翻盖式防尘结构的交直流电源盒，接受教师演示台送来的控制电源。内含二孔三孔标准高压电源插座 | 24 | 套 |
| 5 | 学生凳 | 400*280*420 | 凳面采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板，配耐磨脚套，设计要求最大限度防止凳子翻倒。使用材质要求，木材达到E1级，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/10 0g；钢管厚度不小于1.3mm | 48 | 只 |
| 5 | 综合电气布线 | 国标 | 地面部分与实验台电源之间的连接，线管：DN25阻燃线管；电线：教师台为4㎡电线，学生台每组5根，4㎡电线2根，2.5㎡电线3根。 | 1 | 套 |

7、 电子控制实验器材清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子控制技术试验箱（带样演示） | 电子控制技术试验箱：由12V/1A 电源供电，由输入部件、控制部件和输出部件组成。包括了传感器、控制程序和执行机构等。能提供六种基本的传感器实物和扩展传感器支架；十种基本电路单元和组合形式；典型的升旗模型和相应的控制方式；多种拓展电路试验的固定架，足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。输入部分（传感器）、控制（处理）部分和输出部分（执行机构）是《电子控制技术》中重要的三个组成单元。在教学相关章节时，配合使用《电子控制技术实验箱》，可以直观地反映相关电路的工作原理和工作过程，帮助学生学会用相关电路，判断与解决实验中遇到的问题。传感器如何应用？传感器的种类那么多，如何选择？怎样让中学生动手搭建传感器的实验？从而，了解传感器的使用方法；直流继电器如何使用？三极管的开关特性是什么？等等。《电子控制技术实验箱》提供了实验的平台：电源输出单元、温度和电压测量单元和被控对象单元。实验平台提供：六种基本的传感器实物和扩展传感器支架；十种基本电路单元和组合形式；典型的升旗模型和相应的控制方式；多种拓展电路实验的固定架，足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。为了保证电路连接的可靠性，选用的连接线的插头带弹性圈以减少接触电阻，保证其导电性能 | 15 | 套 |
| 2 | 数字电路实验箱（带样演示） | 数字电路实验箱：供电电源：交流电 220V/50Hz；输出：12V/1A(φ2.1)；电源：+5V：+3～9V；信号发生器：1Hz～1KHz；逻辑笔；门电路的基本性能与构成不同实际应用电路的试验；可以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以及不同之处，帮助学生学会用门电路，门电路如何应用？怎样让中学生动手搭建门电路的实验？从而了解门电路的使用方法，数字电路实验箱中提供了：脉冲信号产生器和高低电平检测器，脉冲信号产生器有两路输出，当分别接入门电路的不同输入端，可以即时显示门电路的功能（LED的“亮”、“灭”反映了门电路输入、输出端的状态）帮助学生根据自己的设计，选择合适的门电路；高低电平检测器是学生分析具体器件状态的一种工具。为了保证门电路连接的可靠性，连接线的插头选用带弹性圈以减少接触电阻，保证其导电性能。“电子控制技术”中门电路的试验；通过试验帮助学生了解门电路的性能和用途，帮助学生会根据设计的要求选择不同的门电路；使用信号发生器、逻辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路是否达到设计的要求。 | 15 | 套 |

8、 金工木工实践室配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生操作桌 | 1400mm*1200mm*780mm | 主框架和架边：采用60mm*40mm(壁厚2mm)双竖立柱方钢组成的C型 骨架,模具冲压标准化连接件,台面：采用40mm机制实木板精致加工制作。 防护网：铝合金型材制作与模具塑料组合，并配有专用模具注塑的弓字形支撑架。桌身：配16mm优质三聚氰胺饰面板。 结构：可放置常用工具； | 12 | 张 |
| 2 | 设备工作台 | 1200*600*780m | 台面：采用40mm厚机制实木板加工。桌身：采用60*40mm方钢烤漆骨架，厚2.0mm，配16mm优质彩色三聚氰胺饰面板 | 2 | 张 |
| 3 | 作品陈列柜 | 1000×400×2000 | 仪器柜上部带工具悬挂钩。下部E1级三聚氰胺浸渍板对开门，两档档板，每档板加铝合金型材,卡边加固,，下柜门四周铝型材包边“一”字铝型材拉手。板材采用18㎜E1级三聚氰胺浸渍板。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 7 | 组 |
| 4 | 电气布线 | 国标 | 地面部分与实验台电源之间的连接，线管：DN25阻燃线管；电线：教师台为4㎡电线，学生台每组5根，4㎡电线2根，2.5㎡电线3根。 | 1 | 套 |

9、 金工木工器材室配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝合金框架结构，铝合金规格32*32*1.5mm,表面经酸砂处理后喷塑，仪器柜上部档板：3档，档板间距可调。。上部整体木框玻璃对开门，下部E1级三聚氰胺浸渍板对开门，档板1档。档板加铝型材,卡边加固,其余是16MM厚，上下柜门四周铝型材包边“一”字铝型材拉手，板材采用16㎜E1级三聚氰胺浸渍板。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） | 9 | 张 |

10、 金工木工器材清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金工工具 | 专用包装箱，含常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0. | 16 | 套 |
| 2 | 木工机 | 电压：220V50Hz，电机输入功率1500W S6 40%。切削厚度：75/45 45/45mm，切削速度：5700rps。有红外激光定位。具有急停装置，安全性能好。 | 2 | 台 |
| 3 | 横切机 | 型号：MTF-100S 切刀宽度：0.1-100mm 切断长度：0.1mm-9999.9mm 规格：420*450*390mm | 2 | 台 |
| 4 | 抛光机 | 砂轮直径75mm (3寸).带磨头软轴.台式.功率150w 转速0-10000无级调速. 砂轮外径约70mm，厚约20mm，内径约10mm | 2 | 台 |
| 5 | 气泵空压机及枪钉 | 排气量：0.25立方米/分钟 压力：0.8MPA 电机功率/马力：2.2千瓦 储气罐容量：70L 缸径/缸数：70*2只 输入电压：单相220V或三相380V | 2 | 台 |

11、 物理数字化实验系统

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★多接口数据采集器 | 1.同时支持有线无线传感器；2.无线传输,无线最大采样速率20KHz，误码率低；3.脱机采集功能；4.自动识别传感器，支持热插拔；5.采用12位AD转换，采集精度高；6.兼容有线传感器，有线6个通道独立采集，支持数字信号；7.支持USB通讯接口；8.通讯速率高达1MBps，实时性好.（含有线接收器功能) ★确保传感器产品符合国家标准、行业标准及企业标准，提供教育部教育装备研究与发展中心检测报告 | 3 | 套 |
| 2 | 采集器有线接口 | 采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用 | 3 |  |
| 3 | 专用充电器及备件 | 充电器规格：输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池2节，规格7#、3.6V/600 mAh | 3 |  |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料、铝合金箱等 | 3 |  |
| 5 | 软件 | 一、本软件包含通用软件和专用软件二大部分，可根据教学需要随意调用。二、专用软件 根据我国目前使用的中学教材，针对八十多个典型实验而专门编写。其内含有每个实验的实验指导，过程记录，数据分析等功能。即插即用，方便快捷，尤其适用于课堂内的演示实验。三、通用软件 界面友好，功能强大。可根据教学和探究需要，对不同的实验需求自主构建实验模板，实时真实记录实验过程，快速有效显示处理实验数据。适用于探究式教学。1.模板构建：可根据教学或探究需要，自主设置和修改采样的方式、频率、传感器的档位，制成模板，可将模板保存，以便下次调用。2.即插即用：通过数据采集器可同时接入六种传感器，在接入时界面上立即显示出所接入的传感器的序号、型号、量程和单位等信息。亦可直接将传感器与电脑相连，在界面上显示相应信息。可通过软件直接对传感器进行档位设定，传感器调零。3.并行采集：可将六路及以上相同或不同的信号（不区分数字模拟通道）同时采集、显示。可统一控制，也可单独控制。4.多模采集：可采用手动触发、时间触发、行数触发、阀值触发等方式开始和结束数据采集。可连续采集，也可手动单点采集。可使用传感器的采集数据，也可加入手工量。5.多模显示：传感器所采集到的数据可在软件中以数字、指针、表格、波形等形式同步多模显示；对多种显示模式可在窗口以多种不同模式排列。6.数据处理：可将采集到的数据用不同的形式记录、显示、计算、保存、调用。(1)可将采集到的数据通过图形、表格等形式直接记录下来，也可将外部数据调入表格，传感器对应的变量在表格自动生成。(2)可通过设置变量的方式将公式手动输入或从公式库输入到表格并自动生成新的变量；变量可手动输入或自动生成，可输入变量和恒量，可将编辑的变量保存到模板，以便调用。(3)数据计算：支持常规四则运算，支持对数、指数、三角函数、反三角函数、导数等运算。(4)图线处理：图像可整体放大、缩小，也可单独拉伸、压缩、平稳，可选择单一进行综合处理，可屏蔽实验中的坏点，可单点显示，也可连线显示，还可图线—单点组合显示，可用脚标方式实时显示数据点坐标值。可对图线进行多种拟合功能（一次、二次、三次、正比、反比、反比平方、对数、正弦、指数、复合指数等）；也可对图像中选择的区域进行积分、求导、求平均值、求最大最小值等。可将图像复制到剪贴板，粘贴到文档。(5)可将实验数据导入到EXCEL表格等软件进行其他处理，也可直接将数据保存，方便下次调用。可整体复制实验界面进图像编辑器，可将实验界面直接保存为图像。7．可打印和保存实验数据、实验图像。 | 3 |  |
| 6 | 双向力传感器 | 量程：±20N； 分辨率:0.01；精度:2%；特别适用于运动实验(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 6 |  |
| 7 | 分体位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接；量程：0.01～2m；分辨率：0.001m；精度: 0.005m基本没盲区，有利于短距离测距(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 8 | 光电门传感器 | 量程：1000S；分辨率:1 us；精 度：10us；用于测量各种挡光片的挡光时间.(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 6 |  |
| 9 | 温度传感器 | 量程：-50℃～200℃；分辨率：0.01℃；精度：1%Fs；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度. (支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 10 | 气体压强传感器 | 量程：0kPa~700kpa；分辨率: 1kpa； 精 度：0.5 kpa；可用于直接测量气体的绝对压强；配件：60ml注射器。用于测量绝对压强。(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 11 | 声波传感器 | 量程：20～20KHz；分辨率:0.1Hz；精 度：0.1 Hz；能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 12 | 光强分布传感器 | 量程：受光点阵长度大于6cm ；分辨率：8dot/mm；用于测量平面内的相对光照度分布 | 3 |  |
| 13 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 3 |  |
| 14 | 微电流传感器 | 量程：±3μA；分辨率：0.01μA；精度: 1%Fs；用于测量微小电流值.(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 15 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 3 |  |
| 16 | 磁感应传感器 | 量 程: 低档：-0.32mT ～+0.32mT;高档：-64mT ～ +64mT；分辨率: 低档：0.1μT ；高档：0.02mT；精度：1%Fs；(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 17 | 核辐射传感器 (盖革计数器) | 量程: 0～40000Bq；分辨率:1Bq ； 精度：1%Fs；用于测量β、γ粒子脉冲数.(支持有线或无线方式和采集器通讯) | 3 |  |
| 18 | ★智能数字化打点计时传感器 | （含配套单体位移传感器）打点无阻力。可在电脑上实时记录物体的运动过程并进行数据分析，并可同时在纸带上进行传统式记录，供学生分析。打点周期：0.02 S;误差：< 0.1% ；打点接触时间：无；打点工作阻力：无；打点清晰：无漏点；使用电源：DC5V；工作环境：温度：-10～40℃，相对湿度：≤85%。★提供软件著作权登记证书 | 3 |  |
| 19 | 多用力学轨道 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、座架、挂架及支架一宗，策动源一套；★提供省级以上检测报告 | 3 |  |
| 20 | 向心力实验器 | 主梁架一个，底座一个，旋转螺栓，垂直连杆，水平连杆，砝码2个，挡光杆一根，固定栓（圆头螺丝1个），配套双向力、光电门传感器可探究向心力规律。 | 3 |  |
| 21 | 机械能守恒实验器 | 带刻度塑料主板一块，副板一块，光电门传感器固定臂一个，磁铁夹固定臂（含磁铁夹），摆锤一个，定位档，测平器一个，摆锤线固定栓一个，蝶形螺栓一个，通用螺栓、摆线等 | 3 |  |
| 22 | 力的合成与分解实验器 | 底座、立杆、角度圆盘，两力臂长195mm、多向转接头、200g钩码、方形透明重物、合成运动用探头、线等组成。 | 3 |  |
| 23 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与双向力传感器配合使用，可探究物体从静止到运动过程中力的变化过程。 | 3 |  |
| 24 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率60W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 3 |  |
| 25 | 光学附件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 3 |  |
| 26 | 通电螺线管 | 由底座、外绕漆包线圆柱体组成，可在螺线管内部产生匀强磁场。 | 3 |  |
| 27 | 安培力实验器 | 由底座，矩形线圈，磁铁组，固定装置等组成，与双向力传感器配套使用，可探究安培力与电流、切割磁感线长度、线圈匝数、磁场与线圈角度之间的关系。 | 3 |  |
| 28 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。手动模式输出：可实现直流交流转换输出，直流输出：0V~18V连续可调；交流输出：0V~7V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 | 3 |  |
| 29 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。★提供省级以上检测报告 | 3 |  |
| 30 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由底座、原副线圈，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度变化的条件下，感生电动势与电流变化率的关系实验。★提供省级以上检测报告 | 3 |  |
| 31 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 3 |  |
| 32 | 二维运动接收器 | 与计算机USB接口通讯，接收发射器信号并传输到计算机，采集频率50Hz；★提供省级以上检测报告 | 6 |  |
| 33 | 二维运动发射器 | 可充电电池供电，量程：0mm ~2000mm，分度：1mm，配专用充电器1只，备用锂电池1节；★提供省级以上检测报告 | 6 |  |
| 34 | 二维平抛运动实验器 | 有支架、底座、缓冲收纳装置组成，与二维运动传感器配合使用，描绘平抛运动过程中运动物体在平面内的轨迹，验证平抛运动规律 | 6 |  |
| 35 | 二维离心轨道实验器 | 由底座、离心轨道、离心轨道固定装置、发射器固定与释放装置、收纳器等组成，配套二维运动发射器、二维运动接收器使用，可通过专用软件描绘物体从静止开始运动到离开竖直平面后的运动轨迹。 | 3 |  |
| 36 | 智能力盘传感器 | 测量范围：±20N/±180°，分辨率：0.01N/0.1°。由力/倾角传感器、可调节圆盘组成。该实验器通过力/倾角传感器同时测量共点力的大小及共点力的角度数据，改变分力倾角或合力大小，通过专用软件可实时描绘出力的图示的动态变化并根据平行四边形法则计算出合力的大小。 | 6 |  |
| 37 | 计时传感器控制电路 | 有底板、控制电路、光电门传感器、含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成，通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可开始选定的动作。 | 3 |  |
| 38 | 数码轨道 | 由无线采集发射器、无线接收器、轨道、小车及轨道附件组成，无线采集发射器内置在小车中，使用可充电锂电池供电，具有硬件调零功能；无线接收器与计算机USB口通讯，无需外接电源。 | 3 |  |

12、 音美实训室配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐椅 | 600×500×700 | 尺寸不小于600mm*500mm*700mm， 椅面和书写板塑料材料，脚架不小于1.2mm厚钢管喷塑，座位下设钢制书本架，写字板采用活动翻板 | 45 | 张 |
| 2 | 美术桌椅 | 600mm*400mm*700mm | 尺寸600mm*400mm*700mm，桌面板材18mm厚三聚氰胺板，四周用PVC截面封边，可调节桌面板倾斜度。有桌斗，用16厚三聚氰胺板，四周用PVC截面封边。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g。桌脚采用不小于1.3mm厚度钢管，表面环氧树脂粉末喷涂。台面带毛毡。 美术桌力学性能要求详见QB/T 4071－2010《课桌椅》的要求 | 45 | 套 |
| 3 | 教具器材柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构，柜体板材16mm厚三聚氰氨板（双贴面），外露截面用PVC条封边。柜门上部为铝合金门框，5mm厚钢化玻璃对开门，安装锁。下部为16mm厚三聚氰胺贴面板对开门（双贴面）。上层3块隔板，下层3块隔板，隔板间距可调，16mm厚三聚氰胺面板（双贴面），铝合金加强条包边。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g。 其他各项技术指标和质量要求应符合：GB/T 10357.4—1989《家具力学性能试验柜类稳定性》、GB/T 10357.5－2011《家具力学性能试验 柜类强度和耐久性》。 | 4 | 张 |

13、 音乐实训室器材清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 技术参数：功率：30W-150W 尺寸：高26.5CM* 宽43.2 CM*深23.5 CM 抗阻：8欧姆 灵敏度: 91dB | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 品牌: Soundking/音王 型号: EA200 8Ω立体声功率：200W x2 4Ω立体声功率：200W x2 8Ω桥接功率：600W 输入灵敏度：1.4V 32dB 26dB 工作电压：AC 220V / 50Hz 外形尺寸：483x320x88.8（mm） 重量：14 kg | 2 | 台 |
| 3 | 音频前置处理器 | 1. 音乐参量均衡:7段 2. 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 3. 有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 额定输出电压:交流220V,50Hz 额定输出电流:30 可控制电源:8路 每路动作延时时间:2秒 供电电源:VAC 50 / 60Hz 25A 每路输出:指示灯 单路额定输出电源:20A | 1 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 调频范围510MHz-770MHz 频率稳定性：正负0.005% 调制方法：MF | 2 | 只 |
| 6 | 线材 | 华敏 | 1 | 捆 |
| 7 | 音频接插件 | 音王 | 1 | 批 |
| 8 | 电脑 | DVD带光驱电脑ProDesk 480 G2 MT/New Pentium Dual Core G3250(3.2G/3M/2核)/4G(DDR3 1600*)/500G(SATA)/超薄DVD/AMD Radeon HD 8350 1G/Windows 7 Home Basic 32位/ NOFDD/USB KB/USB Optical Mouse/新180W 防雷电源/3-3-3有限保修,v201(19.45"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,3百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度) | 1 | 台 |
| 9 | 打击乐 | 打击乐器 | 2 | 组 |
| 10 | 龙鼓+鼓架 | 24寸龙鼓+鼓架 | 1 | 组 |
| 11 | 非洲鼓 | 12寸非洲鼓 | 1 | 个 |
| 12 | 锣 | 30cm锣 | 4 | 个 |
| 13 | 镲 | 22cm镲 | 4 | 付 |
| 14 | 立式钢琴 | 特制的内衬弦槌、精确平均的击弦机、超长的悬挂技术、日本原产V-pro真空铸铁板，集100余年技艺与现代精工于一身，丰富多样的规格配置，在上门板有扩音孔设计，钢琴的键盘盖上增加了人性化设计液压式缓降系统 | 1 | 台 |

14、 美术实训室器材清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板 | 采用OPS插拔结构电脑，没有任何外露接线。OPS接口为★intel标准80针接口，可适应标准接口外接设备接入(样机展示)。 处理器规格：Intel® CoreTM I3（四代CPU4130及以上）、主频3.4GHz、内存4G、硬盘500G； 有线网卡：千兆以太网卡（RJ45）、无线网卡：IEEE 802.11 b/g/n 协议无线网卡。 具备4个USB（至少包含2路USB3.0）接口 产品具有软件一键还原功能； 具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。 可实现无PC状态批注。 ★信号源窗口可实现3个及以上通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源可对任意信号源画面进行批注 无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； 无PC状态下，可实现十点书写、手势擦除；边写边擦。 不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换,智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历； 平板产品具备智能护眼功能，提供三种护眼设置：护眼模式、护眼书写、护眼光控。 不借助任何实体按键，可实现一键黑屏，敲击唤醒功能。 屏体类型：LED背光源液晶显示屏 屏体级别：A规屏，A级硬屏 ★显示尺寸：70寸；显示比例：16:9； 屏幕亮度≥500cd/m² 屏幕对比度≥5000:1 物理解析度：高清1920*1080 最大可视角度：178° 响应时间：4ms 考虑安装安全性，要求净重≤52kg，偏差±0.5KG。 图片格式：JPEG，BMP，PNG 图像制式/声音制式：PAL，NTSC，SECAM/DK，视频格式：MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM,RMVB,VC1，Divx，FLV（支持1080P高清解码） 音频格式：WMA,MP3，M4A，（AAC） | 1 | 套 |

15、 教学资源库器材清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 产品类别：机架式 产品结构：2U CPU类型：Intel 至强E5-2600 CPU型号：Xeon E5-2603v2 CPU频率：2.4 GHz 最大CPU数量：2颗 制程工艺：32nm 三级缓存：10MB CPU核心：四核 CPU线程数：四线程 扩展槽：2×PCI-E 3.0 内存容量：16GB(2 X 8G) 最大内存容量：768GB 硬盘容量：SAS 7.2K 3T X 3 最大硬盘容量：16TB 内部硬盘架数：最大支持16块2.5英寸硬盘(需加背板) 标准接口：7×USB端口（2个前置，4个后置，1个内置） 2×VGA端口（1个前置，1个后置） 系统管理：带可选 FoD 远程在线支持的 IBM IMM2，预测性故障分析，诊断 LED，光通路诊断面板，自动服务器重启 电源功率：550W X 2 | 2 | 台 |
| 2 | 电脑 | CPU/主频:G3240T（或以上） 主板:Intel H81 内存:4G 硬盘:500G 显示器:19.5英寸 显卡:集成 光驱:DVD 显存:共享显存 机箱:一体机 网络:无线网卡、RJ45（网络接口） 三年上门服务 推荐品牌：联想、戴尔、HP | 6 | 台 |
| 3 | 打印机 | 颜色:白色 类型:彩色喷墨 多功能:打印 扫描 复印 传真 打印幅面 A4 幅面 打印功能:分辨率 黑白(最佳)：高达600x600 dpi打印分辨率 彩色(最佳)：从计算机打印且输入精度为1200 dpi时，使用部分惠普相 纸上可获得高达4800x1200 dpi最佳彩色分辨率 打印质量 支持的介质类型：纸张（宣传册纸、喷墨打印纸、普通纸）、相纸、信封、标签、卡片（贺卡） 扫描功能:扫描类型及ADF 扫描分辨率 硬件：高达1200x1200 dpi；光学： | 1 | 台 |
| 4 | 钢制单面书架 | 产品规格：单面书架一组高2000*宽950*深300mm 产品厚度：立柱1.2mm厚 挂板1.0mm厚 隔板、侧板、书档、顶板0.8mm厚 产品说明：搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，单面单层承重为50kg 产品颜色:浅灰色 产品材料：产品原材料均选用优质冷轧板及优质零配件、经过设计定型、下料、冲压、成型、点焊、磷化去油除锈、静电喷涂组装等一系列工艺制作而成、表面为静电喷塑、 经高温烘烤吸附力极强不易脱落 | 15 | 只 |
| 5 | 钢制双面书架 | 产品规格：双面书架一组高2000*宽950*深450mm 产品厚度：立柱1.2mm厚 挂板1.0mm厚 隔板、侧板、书档、顶板0.8mm厚 产品说明：搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重，双面单层承重为100kg 产品颜色:浅灰色 产品材料：产品原材料均选用优质冷轧板及优质零配件、经过设计定型、下料、冲压、成型、点焊、磷化去油除锈、静电喷涂组装等一系列工艺制作而成、表面为静电喷塑、 经高温烘烤吸附力极强不易脱落 | 26 | 只 |

16、 教改信息采集系统（样品需显示）

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速扫描仪 | 扫描类型：双面扫描 扫描方式：正面：CCD（600dpi），背面：CCD（600dpi）可选择黑白两种参照背景 扫描速度*1黑白/彩色(A4，200dpi) 单面：高达70ppm（纵向）高达90ppm（横向） 双面：高达140ipm（纵向）高达180ipm（横向） 分辨率100-600dpi（调整级数1dpi），光学分辨率：600dpi（主次进纸方向） 检测功能超声波双页进纸检测（1点），装订文档检测 图像压缩JPEG（彩色，灰度级） 色调分级黑白，灰度级（8位），彩色，多数据流：黑白&灰度级，黑白&彩色 黑白模式中间色调抖动，误差扩散法 图像控制图像加重，动态阈值，自动分离，反置，自动删除空白页 其他功能长度控制，条形码辨识（ISIS），自动分页，控制纸，长纸模式 最大图像尺寸305×2,540 mm（12.01×100 in.） 源文件*2尺寸最小 48×70 mm（1.9×2.75 in.）最大 297×432 mm （11.7×17 in.） 厚度0.04-0.2 mm（1.6-7.9mils）注：1 mil=0.001 in. 重量20-209g/m2供纸能力200 页纸（75g/m2） 接口USB 2.0电源要求AC220-240V，50-60Hz 扫描0.5 A (220 - 240 V)待机0.2 A (220 - 240 V) | 1 | 台 |

## 二、商务要求表

| 质保期 | ▲根据设备原厂家提供的质保期执行或招标人另行要求的质保期 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 要求接到招标采购人电话后24小时内到现场 |
| 工期（交货安装）时间及地点 | 交货时间：签订合同后15天内供货并安装完毕； 交货地点：使用单位指定的地点。 |
| 付款条件 | 货全部到齐(包括所需配件)，安装后经现场验收合格后30天内支付总额的95%，余款作为货物的质保金，在验收合格满一年后予以退还5%。 |

## 三、投标人的资信要求表

| 政策性.加分条件 | 中国教育装备行业协会会员 浙江省教育装备行业协会会员 |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 | 企业通过ISO9001质量管理体系认证 企业通过ISO14001环境管理体系认证 企业拥有银行或政府部门颁发的信用等级A级及以上认证 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。 2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3.货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 |

## 四、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明 | 采购数量以实际发生数量为准，用户可根据实际需要调整数量，结算价按中标单价。 |
| --- | --- |

五、如投标人须了解本项目有关的要求，可与招标采购单位联系。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见本招标文件第二章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费； |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2015年11月23日9：30前，以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2015年11月25日9：30前答疑；并将答疑内容在网站上发布（http://www.zjscedu.org），答疑内容是招标文件的组成部份。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期2天前以紧急通知的形式在网站上发布。无论投标人是否及时查阅网站，招标采购单位均以投标人已知修改补充通知和紧急通知处理。 |
| 8 | 投标文件组成：资信及商务文件、技术文件、报价文件均正本1份，副本4份； |
| 9 | 投标截止时间及地点2015年11月30日9：30时止；投标文件递交至遂昌县公共资源交易中心。 地址: 遂昌县妙高镇君子路96号 |
| 10 | 开标时间2015年11月30日9：30时。地点：遂昌县公共资源交易中心开标室； 地址: 遂昌县妙高镇君子路96号 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结果公示7个工作日后，中标公告发布在网站； |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）： 除有关文件规定不予退还保证金情形外，未中标的供应商在中标通知书发出后5个工作日内，预中标的供应商在签订合同后5个工作日内,供货商提供正规的收款收据（地税部门认可）、本中心开具的投标保证金收据复印件、供货商开户银行及账号后，遂昌县公共资源交易中心以转账方式退还投标保证金。 投标保证金收据，本中心不负责邮寄。但供货商提供正规的收款收据（地税部门认可）。待可退保证金后，我中心自行退到供货商账户。 |
| 15 | 签订合同时间：领取中标通知书之日起七个工作日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的 10 %计收，合同履行完毕后15日内无息退还。 |
| 19 | 投标文件有效期：以递交投标文件截止日起 30日历天内有效 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、 总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于遂昌教改实训室配套设备项目项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定最高限价90万元。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2015年11月23日前以书面形式要求集中采购机构澄清。集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在2015年11月25日前，在网站上发布更正公告，投标人应及时查阅网上信息。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本集中采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）营业执照、税务登记证副本复印件；

（4）主要设备第三方出具的检测报告；

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（6）招标文件要求提供的产品相关证书或证明；

(7) 投标人的信誉、荣誉证书；

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（11）投标人情况介绍；

（12）商务响应表（格式见附件）。

2.技术文件

（1）产品出厂标准、质量检测报告；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表；

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。所有复印件应盖投标人单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、熔接、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起30天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

▲2.保证金形式：转账、电汇、网银(其他交纳方式一律不予认可)。

3.未中标人(含中标单位)的投标保证金退还按第三章〈投标人须知〉前附表十四条规定办理。

4.中标人应在领取中标通知书之日起七个工作日内与采购人签订合同并交纳合同总金额10％的履约保证金，交入采购人指定的帐户。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件（另需提供样品）的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（11）投标文件正、副本内容不一致的；

（12）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（13）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）发生负偏离项超过5项；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、 开   标

（一）开标准备

集中采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由集中采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.开标现场检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布最高限价,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号），以及集中采购机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理人做开标记录, 投标人或其授权委托人对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

## 五、评   标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共同组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和集中采购机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人或其授权委托人未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人1～3名,同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## 六、定    标

（一）确定中标人。本项目授权评标委员会确定中标人。

1.集中采购机构在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，集中采购机构将《中标通知书》,在浙江政府采购网站和遂昌招标采购交易信息网站上发布中标公告。

## 七、合 同 授 予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在中标人领取《中标通知书》之日起7个工作日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质保金

1.签订合同前，中标人应按集中采购机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金，否则，集中采购机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于遂昌教育局计算机、多媒体设备项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分40分、资信及商务分20分等部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

二、评标内容和标准

|  | 技术分（总分40分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项目 | 评标要点及说明(分数保留2位小数点) |  |
| 1 | 通风化学实验室教师演示台 生物实验室学生实验台 生物实验室水槽台 | 样品质量评价 一、制作要求（共5分） 1、投标产品榫及零件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似； 4、各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； 5、样品整体牢固、扎实、安全程度等。 二、涂饰要求（共3分） - 整件产品色泽应相似； - 正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷；其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； - 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； - 表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； - 油漆的品牌；环保标准（有无甲醛异味）。 三、所用材质（共2分） 投标产品所选用钢板、角铁、扁管、圆管、方管、板材、贴面材料、封边材料、材料的厚度等比较。 四、外观式样（共5分） 是否响应招标文件要求；尺寸、规格、式样的创新、外观的整体效果 五、缺少一种样品扣5分。 | 15 |
| 2 | 电子控制技术试验箱 | 1.电子控制技术试验箱制作精细1分 2.设计思路、理念阐述3分。 能够从课程标准角度阐述产品功能，从实际教学操作实践角度阐述设计细节。能够演示三极管开关特性，光控路灯，声控灯，晶闸管控制电路，直流继电器控制电路，基本触发器电路，单稳态出发，多谐震荡，彩灯控制等试验，传感器试验预留光敏，热敏等多种拓展接口。 3、试验演示4分 现场由专家随机挑选1-2个试验现场操作。操作流畅，线路连接稳定，适应课堂教学，效果明显。 4、无样品不得分。 | 8 |
| 3 | 数字电路实验箱 | 1. 数字电路实验箱制作精细1分 2.设计思路、理念阐述3分。 能够从课程标准角度阐述产品功能，从实际教学操作实践角度阐述设计细节。基本门电路实验能够演示电子门铃，血型配对，追捕恐怖分子，密码锁，三人表决器等试验，门电路中留有供学生拓展接口。 3.试验演示4分 现场由专家随机挑选1-2个试验现场操作。操作流畅，线路连接稳定，适应课堂教学，效果明显。 4、无样品不得分。 | 8 |
| 4 | 高速彩色扫描仪 | 1.样品演示，可分别与全通纸笔王网上阅卷系统和杭州麓昂科技有限公司网上阅卷系统对接。（4）分 2.无样品不得分 | 4 |
| 5 | 售后服务、响应时间 | 有完整项目维护计划，定期巡检，厂商对用户故障的响应时间等，酌情在0-2之间给分。 | 2 |
| 6 | 项目施工及工期 | 根据项目施工技术方案、实施工艺及工期规范酌情在0-2之间给分； | 2 |
| 7 | 培训方案 | 培训方案和措施科学有效的，得1分；方案措施等欠佳的，每项扣0.5分；方案措施存在明显缺陷的或无方案无措施的，得0分。 | 1 |
| 二 | 商务、资信及其他分（总分20分） |  |  |
| 1 | 投标商资信情况 | 注册资金在1000万（含））以上得2分，500万（含）至1000万得1.5分，500万以下得1分。 | 2 |
| 2 | 本地化服务 | 根据供应商服务承诺内容，遂昌县内有下属服务机构的得2分，有委托代理服务公司的得1分。 （此项最高得2分） | 2 |
| 3 | 检测报告 | 1、专用教室课桌椅类或电源类能提供省级以上质检部门检测报告的，每提供一项加0.5分。总分为2分 2、物理数字化实验系统各类仪器中能提供发明证书或省级以上检测报告的，每提供一项加0.5分。总分3分。 | 5 |
| 4 | 投标人实力 | 投标人获得下述项目证书的： 企业信用等级“AAA”及以上的证明（1分） ISO9001质量管理体系认证证书复印件（1分） ISO14001环境管理体系认证证书复印件（1分） 中国教育装备行业协会会员得1分， 浙江省教育装备行业协会会员得1分。 | 5 |
| 5 | 浙江省政府采购网供应商 | 投标人已在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）上注册入库成为“正式供应商”的得1分，否则不得分。（以浙江省政府采购网查证，并以网站公布的供应商入库时间为准，且入库时间不得迟于项目开标时间） | 1 |
| 6 | 同类项目业绩实施经验 | 投标企业提供2012年以来，浙江省内教学仪器政府采购项目中标合同的，每提供一份中标合同金额50万元及以上的得2分，最高4分；未提供不得分。（合同原件备查） | 4 |
| 7 | 标书质量 | 根据标书提供资料的内容完整度及标书美观度等酌情在0-1分打分。 | 1 |

须提供的样品及演示清单

| 序号 | 样品名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台（带样） | 台面板：采用12mm钢化玻璃台面，四周边沿磨边处理 柜体：铝合金框架结构，背板及吊板采用E1级16㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：壁厚1.3㎜的Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。结构：主控台为三段式设计。中台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面，教师台预留电脑主机、显示器、展示台、DVD等多媒体位置。左侧为水槽台，右侧为教师电源。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 演示台升降防护屏：990×420×8演示台台面上开宽度为10mm开槽，槽口精修，防护屏为8mm厚全钢化防爆玻璃，3C认证产品，升降传动装置升降，超静音，升降速度均匀，20秒时间可到达设计高度。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g(提供2014年1月1日之后省级及以上质量检测部门出具的达到E1级标准质量检验报告） |
| 2 | 学生实验台（带样） | 尺寸：1200*600*780㎜ 台面：采用18MM中密度三聚氰胺饰面板，一次性注塑包边处理;前端V字形转角处理，分散扩大使用空间，不显拥挤。另外台面还配有放隔板和手写板的插槽 。主体采用铝合金框架和PP工程塑料一次性注塑成型结合，表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。书包斗：整体PP工程塑料一次性注塑成型。 |
| 3 | 水槽台 （带样） | 尺寸：500*600*840㎜ 水槽及箱体：均采用PP工程塑料一次性注塑成型，箱体内衬铝型材支撑架，配以铜质三联水嘴. |
| 4 | 电子控制技术试验箱（需样品演示） | 电子控制技术试验箱：由12V/1A 电源供电，由输入部件、控制部件和输出部件组成。包括了传感器、控制程序和执行机构等。能提供六种基本的传感器实物和扩展传感器支架；十种基本电路单元和组合形式；典型的升旗模型和相应的控制方式；多种拓展电路试验的固定架，足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。输入部分（传感器）、控制（处理）部分和输出部分（执行机构）是《电子控制技术》中重要的三个组成单元。在教学相关章节时，配合使用《电子控制技术实验箱》，可以直观地反映相关电路的工作原理和工作过程，帮助学生学会用相关电路，判断与解决实验中遇到的问题。传感器如何应用？传感器的种类那么多，如何选择？怎样让中学生动手搭建传感器的实验？从而，了解传感器的使用方法；直流继电器如何使用？三极管的开关特性是什么？等等。《电子控制技术实验箱》提供了实验的平台：电源输出单元、温度和电压测量单元和被控对象单元。实验平台提供：六种基本的传感器实物和扩展传感器支架；十种基本电路单元和组合形式；典型的升旗模型和相应的控制方式；多种拓展电路实验的固定架，足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。为了保证电路连接的可靠性，选用的连接线的插头带弹性圈以减少接触电阻，保证其导电性能。 需要演示自动升旗，水位控制，抓捕恐怖分子，血型配对，密码锁，三人表决等。 并讲述课程教学点，教学方法，意义 |
| 5 | 数字电路实验箱（需样品演示） | 供电电源：交流电 220V/50Hz；输出：12V/1A(φ2.1)；电源：+5V：+3～9V；信号发生器：1Hz～1KHz；逻辑笔；门电路的基本性能与构成不同实际应用电路的试验；可以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以及不同之处，帮助学生学会用门电路，门电路如何应用？怎样让中学生动手搭建门电路的实验？从而了解门电路的使用方法，数字电路实验箱中提供了：脉冲信号产生器和高低电平检测器，脉冲信号产生器有两路输出，当分别接入门电路的不同输入端，可以即时显示门电路的功能（LED的“亮”、“灭”反映了门电路输入、输出端的状态）帮助学生根据自己的设计，选择合适的门电路；高低电平检测器是学生分析具体器件状态的一种工具。为了保证门电路连接的可靠性，连接线的插头选用带弹性圈以减少接触电阻，保证其导电性能。“电子控制技术”中门电路的试验；通过试验帮助学生了解门电路的性能和用途，帮助学生会根据设计的要求选择不同的门电路；使用信号发生器、逻辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路是否达到设计的要求。 需要演示演示自动升旗，水位控制，抓捕恐怖分子，血型配对，密码锁，三人表决等。 并讲述课程教学点，教学方法，意义 |
| 6 | 高速扫描仪(需演示） | 高速扫描仪配置参数： 扫描类型：双面扫描 扫描方式：正面：CCD（600dpi），背面：CCD（600dpi）可选择黑白两种参照背景 扫描速度*1黑白/彩色(A4，200dpi) 单面：高达70ppm（纵向）高达90ppm（横向） 双面：高达140ipm（纵向）高达180ipm（横向） 分辨率100-600dpi（调整级数1dpi），光学分辨率：600dpi（主次进纸方向） 检测功能超声波双页进纸检测（1点），装订文档检测 图像压缩JPEG（彩色，灰度级） 色调分级黑白，灰度级（8位），彩色，多数据流：黑白&灰度级，黑白&彩色 黑白模式中间色调抖动，误差扩散法 图像控制图像加重，动态阈值，自动分离，反置，自动删除空白页 其他功能长度控制，条形码辨识（ISIS），自动分页，控制纸，长纸模式 最大图像尺寸305×2,540 mm（12.01×100 in.） 源文件*2尺寸最小 48×70 mm（1.9×2.75 in.）最大 297×432 mm （11.7×17 in.） 厚度0.04-0.2 mm（1.6-7.9mils）注：1 mil=0.001 in. 重量20-209g/m2供纸能力200 页纸（75g/m2） 接口USB 2.0电源要求AC220-240V，50-60Hz 扫描0.5 A (220 - 240 V)待机0.2 A (220 - 240 V) 睡眠模式3.5 W 或更低 (220 - 240 V) |

说明：所有提供的样品不能出现投标公司名称或与投标公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理，未中标的样品自行处理。样品定于2015 年11 月30日上午9时前送至遂昌中学并安装完毕，联系人：邹老师  联系电话：13905786899。

# 第五章  合同主要条款

项目名称: 遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据遂昌中学教改实训室配套设备项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 数量（单位）：

设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风化学实验室 | 2 | 间 |  |
| 2 | 普通化学实验室 | 1 | 间 |  |
| 3 | 化学通风药品室 | 1 | 间 |  |
| 4 | 化学准备仪器室 | 1 | 间 |  |
| 5 | 生物综合实验室 | 2 | 间 |  |
| 6 | 电工电子实训室 | 1 | 间 |  |
| 7 | 电子控制实验器材 | 1 | 批 |  |
| 8 | 金工木工实训室 | 1 | 间 |  |
| 9 | 金工木工器材室 | 1 | 间 |  |
| 10 | 金工木工器材 | 1 | 批 |  |
| 11 | 物理数字化实验系统 | 3 | 套 |  |
| 12 | 音美专用室训室 | 1 | 间 |  |
| 13 | 音乐实训室器材 | 1 | 批 |  |
| 14 | 美术实训室器材 | 1 | 批 |  |
| 15 | 教学资源库器材 | 1 | 批 |  |
| 16 | 教改信息采集系统 | 1 | 组 |  |

注：根据实际使用需求，在成交单价或其他条件不变的情况下，采购单位可对货物数量进行调整。

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：                            元（￥            元）人民币。

| 1 | 名称 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 名称 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据实际使用需求，在成交单价或其他条件不变的情况下，采购单位可对货物数量进行调整。

## 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

乙方交纳本合同总金额的10%，即人民币           元作为本合同的履约保证金。

## 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 八、质保期和质保金

1. 质保期不低于1年。（自交货验收合格之日起计）（按乙方标书提出的优惠质保条件进行填写）

2. 质保金按合同总金额的5%计收。

## 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：签订合同后15天内供货并且安装完毕

2. 交货方式：由乙方安排车辆和人员进行送货并且安装

3. 交货地点：使用单位指定的地点

## 十、货款支付

1. 付款方式：货全部到齐(包括所需配件)，安装并验收合格后一个月内支付总额的95%，余款作为货物的质保金，在验收合格满1年后予以退还。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，由乙方承担所发生的全部费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发现质量问题，乙方代理点在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场进行处理。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

## 十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在20个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

## 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

## 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本六份,送有关部门备案用。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

# 投标文件格式

# 资信/商务文件格式

- 1、资信/商务文件的外包装封面格式

×××（投标人名称）

资信/商务文件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖章）：

年  月  日

- 2、资信/商务文件封面格式

正本/或副本

×××（投标人名称）

资信/商务 文 件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖章）：

年  月  日

- 3、资信/商务文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（4）银行或政府部门颁发的信用等级证书。

（5）2013年以来的类似教学仪器项目经验，提供此类项目合同复印件；

（6）主要设备第三方出具的检测报告

（7）招标文件要求提供的产品有关证书或证明；

(8) 投标人的信誉、荣誉证书；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（12）投标人情况介绍；

（13）商务响应表（格式见附件）；

- 4、投标声明书格式

投标声明书

致：              （集中采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方本次产品我方有现货可供，并已于     年    月生产完工。

3、我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年     月     日

- 5、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（格式）

遂昌县公共资源交易中心:

本授权委托书声明：我         (姓名)系                         (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司代理人，参加遂昌中学教改实训室设备项目的投标活动。代理人在开标、投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签名并盖章）：

联系方式：                      （固定电话）

（移动电话）

委托代理人（签名）：

联系方式：                      （固定电话）

（移动电话）

投标人（盖章）：

日期：          年       月      日

- 6、营业执照复印件、税务登记证、主要设备第三方出具的检测报告复印件

- 7、银行或政府部门颁发的信用等级证书。

- 8、主要设备第三方出具的检测报告复印件

- 9、类似案例成功的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同金额 (万元) | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖章）：                                                 年    月  日

- 10、招标文件要求的产品有关证书或证明复印件

- 11、投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

- 12、投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

- 13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

- 14、投标人情况介绍

- 15、商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 工期（交货安装）时间及地点 | 交货时间：签订合同后15天内供货并安装完毕； 交货地点：使用单位指定的地点。 |  |  |
| 付款条件 | 货到验收合格后30天内支付总额的95%。 |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标人（盖章）：                           日期：    年   月   日

# 技术文件格式

## 1、技术文件的外包装封面格式

×××（投标人名称）

技术文件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人或委托代理人签名：

年  月  日

## 2、技术文件封面格式

正本/或副本

×××（投标人名称）

技术 文 件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签名：

年  月  日

## 技术文件目录

（1）产品出厂标准、质量检测报告

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表；

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

## 4、产品出厂标准、质量检测报告

## 5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

## 6、技术响应表格式

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

## 7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

## 8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用货物 | 数量 | 单价 | 比投标报价优惠率（建议删除该列） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

# 三、报价文件格式

## 1、报价文件的外包装封面格式

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人或委托代理人签名：

年  月  日

## 2、报价文件封面格式

正本/或副本

×××（投标人名称）

报价 文 件

项目名称：遂昌中学教改实训室配套设备项目

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签名：

年  月  日

## 3、投标函格式

投 标 函

致：               （集中采购机构名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：            ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人      _

（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本         份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                           邮编：              电话：

传真：                投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签名:                        日期:_____年     月    日

## 4、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                          标    项：

投标人名称：                                                单位：元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、熔接、培训、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标人（盖章）：                           日期：    年   月   日

## 投标设备报价明细表

注：1、“投标总价”应与“投标(开标)一览表”中 “投标总价”一致。若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准。

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标人（盖章）：                           日期：    年   月   日