关于平安校园建设的几个重点问题：

1.校园安保：保安年龄小于55周岁且持有上岗证，不得脱岗；外来人员登记（所有人员进入均必须登记、严格落实询查等五环节、特别是学校上放学时秩序乱\外人随便出入\无阻拦\无询问\无登记\无教师）；防护器械（是否配备、完好情况，统一放置规范，易于取用）；校园监控完好且保安、相关管理人员会熟练操作（主要会调取相关资料\回放）、做好维护（树叶遮挡\蜘蛛网）；校园入侵报警与公安联网，门卫保安会不会熟练使用\钥匙保管；上放学公安警力到位情况；保安室规范整洁问题，设有监控终端；执勤时穿戴相关服装及器械，佩戴上岗证，巡防台账齐全；保安会使用防护器械和灭火器等，并知道相关应急处置知识。

2.消防安全：应急预案；应急演练；师生消防知识普及、四个能力知晓（会不会使用消防器材，报警\疏散\自救\宣传教育）；教职员工（包括保安和食堂工作人员）对消防器材的熟悉程度、会不会使用；消防栓设置、是否出水；消防通道是否畅通；水带卷法、破损、没拆开等；灭火器压力、购买及灌装时间、月检查情况（要求在消防设施处放置检查记录，特别注意食堂\角落的灭火器是否过期）、放置合理高度1.1-1.7米。学生宿舍一定要有逃生措施，楼道门严禁使用铁栅门、卷帘门等并上锁；必须上锁的，使用钢化玻璃门并在二侧放置安全锺；宿舍是否存在使用电器，要无插座。校园应急灯、指示疏散标志等是否齐全有效；食堂及校园用电线路规范，无私拉乱接或违规用电现象。

3.接送车：签订合同，学生接送车车辆和驾驶员信息资料，学生乘车名单、签单等台账，学生乘车教育书面记录体现，乘车管理做到“六定”。非专用校车：经过校车许可，准驾证（驾驶证副证上盖有准驾校车章，且驾驶员知道）；GPS系统；灭火器2个且完好；安全锤；急救箱（整洁且药品配备）；超载；随车看护老师履行职责情况；学生乘车系安全带情况等。

4.校园周边：部分学校校园周边交通安全提示警示标志和设施；校园周边无证摊贩。

5.食品卫生：台账是否完整齐全，索票索证情况；食品留样规范（存放，器具，标签注明时间菜名、记录要完整，量足）；食物储备间物品摆放要规范整齐（离地\离墙\分类\门上锁，最好用货架）；油烟机清洗、餐具消毒、消毒柜放杂物、冰柜生熟混合;加工、操作区域要科学划分有标识，清洗池、砧板等应有标识；员工个人卫生（衣帽\健康证）；食品添加剂做到“五专管理”——专人采购\专柜存放并上锁\专人负责(领用)\专用工具（测量用量）\专用台账（登记）。