遂昌县教育局关于加强义务教育学校饮用水设备管理的通知

县属学校，各乡镇（街道）中小学：

目前，各校饮用水设备已陆续安装到位。为切实加强饮用水的规范使用，保障饮水安全，现将有关事项通知如下：

1.建立完善的管理制度。各校要制订符合本校实际的管理制度（制度上墙），指定专人负责饮用水设备的日常维护，保障饮水设备的卫生，设备外观的清洁、消毒工作，做好相关的记录。（见附件）

2.饮用水设备的验收和使用。各校饮用水设备全部安装完工后，教育局将组织相关职能部门进行验收，验收合格后，饮用水设备才能为师生供水饮用。

3.小规模学校已投入使用的开水设备，参照管理。做好开水设备日常维护，设备的消毒和清洁，做好相关的消毒等记录。

非义务教育学校参照执行。

附件：1．学校饮水设备操作流程

2. 学校饮水设备日维护记录一览表

3. 供应商维护记录一览表

2015年6月1日

学校饮水设备操作流程

- 饮水设备运行管理事项

1.为更有效节约能耗，该饮水设备自动开机时间已设定为早上6：30分，关机时间为晚上21：00无需人工进行调节，放假期间应人工关闭机器停止工作；

2.学校每天早晨（学生上学前一个小时）在饮水设备投入使用前需要执行以下工作；

第一步：检查设备运行是否正常，发现问题及时汇报和应急处理。

第二步：对温水龙头、管道死角、热胆进行消毒杀菌，详细操作如下：

（1）水温显示100℃、显示屏绿灯显示，打开开水杀菌阀，将设备所有龙头打开排水，直至不出水为止进行杀菌消毒；

（2）关闭所有龙头，开水杀菌阀，使用酒精棉进行酒精消毒，用点燃的酒精棉燃烧取水口5-8秒即可。

第三步：做好对设备清洁（污垢、油渍）安全（防滑）保护工作。

二、饮水安全管理事项

1.学生取水时不能过于拥挤，即时做好秩序管理工作；

2.学生取水时使用饮用水杯等清洁器取水，严禁用嘴直接饮用、手触碰龙头出水嘴；

3.根据维护记录表及时做好滤芯更换、设备维护、每学期水质检测监督管理工作。

| 学校饮水设备日维护记录一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护日期 | 维护内容 | 维护人 |

| 供应商维护记录一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护日期 | 维护内容 | 更换配件 | 维护人签字 | 校方签字 |
| 供应商严格按照规定进行定期滤芯更换、水质检测工作 |  |  |  |  |