《浙江省学校卫生管理与监督信息系统》

学校履职自查填报说明

浙江省卫生计生委 浙江省教育厅

（2015.8）

1.   学校基本情况

| 自查内容 |  |  |  | 代码 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校卫生分管领导姓名 |  |  |  | BZ001 |  | 所有学校 | 必填 |
| 联系电话 |  |  |  | BZ002 |  | 所有学校 |  |
| 联系邮箱 |  |  |  | BZ003 |  | 所有学校 |  |
| 学校卫生工作联系人姓名 |  |  |  | BZ004 |  | 所有学校 | 必填 |
| 联系电话 |  |  |  | BZ005 |  | 所有学校 | 必填 |
| 联系邮箱 |  |  |  | BZ006 |  | 所有学校 |  |
| 校医院（室）、卫生室 |  |  | 设置情况 | BZ008 | 设置○ 未设置○ | 所有学校 | 必填 |
|  |  |  | 《医疗机构执业许可证》证号 | BZ009 |  |  | BZ008为“设置”必填 |
|  |  |  | 卫生技术专业人数 | BZ010 |  |  | BZ008为“设置”必填 校医院（室）、卫生室卫生技术专业人员必须持有卫生专业执业资格证书 |
|  |  |  | 非卫生技术专业人数 | BZ011 |  |  | BZ008为“设置”必填 |
| 保健室 |  | 设置情况 |  | BZ012 | 设置○ 未设置○ | 所有学校 | 必填 |
|  |  | 卫生技术专业人数 |  | BZ013 |  |  | BZ012为“设置”必填 保健室卫生技术专业人员：医学院校毕业或已取得医士（护士）以上职称者，以医药卫生专业技术为主要职责，在各级各类学校从事卫生保健工作人员 |
|  |  | 专职或兼职保健教师数 |  | BZ014 |  |  | BZ012为“设置”必填 |
| 学校卫生工作委托管理 |  | 是否委托 |  | BZ015 | 委托○ 未委托○ | 所有学校 | 必填 |
|  |  | 委托单位名称 |  | BZ016 |  |  | BZ015为“委托”必填 |
|  |  | 委托单位联系人 |  | BZ017 |  |  |  |
|  |  | 联系人电话 |  | BZ018 |  |  |  |
|  |  | 工作方式 |  | BZ019 | 驻校○ 非驻校○ |  | BZ015为“委托”必填 |
|  |  | 委托内容是否明确包括公共卫生服务内容 |  | BZ020 | 是○无○ |  | BZ015为“委托”必填 |
|  |  | 为学校服务的卫技人员数 |  | BZ021 |  |  | BZ015为“委托”必填 |
| 学生厕所配置 |  | 男 厕所蹲位数 |  | BZ022 |  | 所有学校 | 必填 |
|  |  | 女 厕所蹲位数 |  | BZ023 |  | 所有学校 | 必填 |
| 学校供水类别 |  |  |  | BZ024 | 1.公共供水□（市政供水□、乡镇水厂供水□、村级水站供水□） 2.自建设施供水□ 3.二次供水□（水箱数□） 4.分散式供水□ 5、其他□ | 所有学校 | 必填，可多选 公共供水：学校为用户，从校外，通过输配水管网送到学校的供水方式。按供水单位分市政供水、乡镇水厂供水、村级水站供水。 自建设施供水：学校为供水单位，由水源集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户（学校）的供水方式。 （公共供水与自建设施供水均为集中式供水） 二次供水：学校将来自集中式供水的管道另行加压、贮存，再送至水站或学校的供水设施。 分散式供水：学校为供水单位，直接从水源取水，无任何设施或仅有简易设施的供水方式。 其他：指学校不供应饮用水或供应其他类型饮用水。 |
| 学校饮水类别 |  |  |  | BZ025 | 1.学校提供桶装水等商品水□ 2.学校提供开水（包括凉开水）□ 3.学校提供非开水□ 4．学校不提供□ | 所有学校 | 必填，可多选 开水：学校提供的经煮沸的水。《浙江省义务教育学校校园饮水质量提升工程建设和维护基本要求》中所称的“加热保温水”（指原水或经过净化处理的原水经沸腾后冷却到人体饮用适宜温度，水质必须符合GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》的要求）也属于开水。 煮沸的水和非煮沸的水混合，属于非开水 |
| 学生健康监测 | 最近年度学生体检情况 |  |  | BZ026 | 体检数： （未开展为0） | 所有学校 | 必填 |
|  | 其中：视力不良数 |  |  | BZ027 |  |  |  |
|  | 沙眼数 |  |  | BZ028 |  |  |  |
|  | 龋齿数 |  |  | BZ029 |  |  |  |
|  | 贫血数 |  |  | BZ030 |  |  |  |
|  | 肠道蠕虫数 |  |  | BZ031 |  |  |  |
|  | 营养不良数 |  |  | BZ032 |  |  |  |

2、学校食堂食品安全情况自查表

| 代码 | 自查内容 |  | 自查结果描述 | 自查对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1001 | 基本情况 | 食堂名称 |  | 1. 学校内设供师生用餐的食堂； 2. 校园内有多个独立食堂应各自填写自查表。 |
| Z1002 |  | 食堂负责人 |  |  |
| Z1003 |  | 负责人联系电话 |  |  |
| Z1004 |  | 经营状况 | 自营□ 托管□ 单位承包□ 个人承包□ |  |
| Z1005 |  | 食堂量化分级管理等级 | A□ B□ C□ 未评级□ |  |
| Z1006 |  | 就餐学生人数 |  |  |
| Z1007 |  | 就餐教师人数 |  |  |
| Z1008 | 从业人员情况 | 食堂从业人员数 |  |  |
| Z1009 |  | 从业人员持有效健康证明人数 |  |  |
| Z1010 |  | 健康证明过期人数 |  |  |
| Z1011 |  | 无健康证明人数 |  |  |
| Z1012 | 许可情况 | 食堂有许可证 | 长期□ 临时□ |  |
| Z1013 |  | 食堂无许可证 | 未取得办学许可证□ 许可条件不符合要求□ 其他□ |  |
| Z1014 | 大宗物品采购情况 | 使用预包装油 | 统一配送□ 定点采购□ 非定点采购□ |  |
| Z1015 |  | 使用散装油 | 统一配送□ 定点采购□ 非定点采购□ |  |
| Z1016 |  | 大米 | 统一配送□ 定点采购□ 非定点采购□ |  |
| Z1017 |  | 猪油 | 统一配送□ 定点采购□ 非定点采购□ |  |
| Z1018 |  | 索证索票情况 | 齐全□ 不齐全□ 无□ |  |

3、学校突发公共卫生事件管理情况

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z201 | 为做好突发公共卫生事件的预防、控制，您校应做到 | 1、建立突发公共卫生事件的应急预案 2、建立突发公共卫生事件发现、收集、汇总与报告管理工作制度 3、有突发公共卫生事件管理部门 4、明确校长为报告第一责任人 5、指定专（兼）职人员作为突发公共卫生事件报告人 6、明确报告人对突发公共卫生事件信息的收集、汇总与报告工作职责 7、有突发公共卫生事件应急知识宣传培训的记录 8、有突发公共卫生事件应急演练的记录 9、发生学校内突发公共卫生事件的，还应有突发公共卫生事件报告记录 | 所有学校 | 1-6：应有单独文件（制度）明确，或某文件（制度）中有明确的相关内容。 7-9：有相应的登记本。 |
| Z202 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 所有学校 |  |
| Z203 | 以上要求那些未做到 |  | 所有学校 | Z202为“否”必填 字符式 |
| Z204 | 突发公共卫生事件报告人姓名 |  | 所有学校 | Z202为“是”必填 字符式 |
| Z205 | 报告人联系电话 |  | 所有学校 |  |

4、学校传染病预防及控制工作情况

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z301 | 为预防、控制学校传染病的发生，您校应做到 | 1、设立传染病预防和控制管理部门 2、配备专职或兼职传染病预防和控制管理人员 3、明确校长为传染病疫情报告第一责任人 4、建有传染病疫情应急处置工作预案 5、建立由学生到教师、到学校疫情报告人、到学校领导的传染病疫情发现、信息登记和报告制度 6、中小学校有学生晨检制度和记录 7、有因病缺勤病因追查制度和登记 8、有传染病病愈返校复课医学证明查验制度和记录 9、有学生健康管理制度和健康档案 10、有传染病早期症状或疑似传染病病人患病及病因排查登记日志 11、小学有新生入学预防接种证查验及补证补漏种制度和记录（九年一贯制学校、十二年一贯制学校同样要求） 12、有校内公共活动区域（物品）通风、清洗消毒的制度和记录 13、有传染病防控健康教育制度和宣传资料 14、有被污染场所消毒处理记录 15、指定专（兼）职人员作为疫情报告人，疫情报告人为在编人员，了解传染病相关知识 16、明确疫情报告人对传染病疫情、健康信息的收集、汇总与报告工作职责 17、报告内容、时限和方式符合相关要求 | 所有学校 | 1-3：有文件明确。 4：总的应急预案中有传染病防控内容也可。 5：可在某文件（制度）、公示栏（窗）中用流程图表示。 6-9、11、12：有单独的制度、单独的登记本。 10：可统称“学校传染病情况登记本。 11：九年一贯制学校、十二年一贯制学校同样要求 13：若其他制度中有类似内容也可；宣传资料包括：纸质、影像、电子媒介等。 14：有登记本 15：有文件明确 16：有文件明确 17：学校传染病相关登记本中有“报告内容” 、“发现时间”、“报告时间”和“报告方式”等登记要素。未发生传染病，默认做到；发生传染病，需作出相应判断。 |
| Z302 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 所有学校 |  |
| Z303 | 以上要求那些未做到 |  | 所有学校 | Z302为“否”必填 |
| Z304 | 疫情报告人姓名 |  |  | Z302为“是”必填 |
| Z305 | 报告人联系电话 |  |  |  |

5、学校生活饮用水卫生管理自查表

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z401 | 组织管理及相关制度情况 | 1、有饮用水卫生管理组织 2、配备专职或兼职管理人员 3、有饮用水污染突发公共卫生事件（包括水厂停水）应急预案 4、有饮用水卫生管理制度（水质送检制度、饮用水污染事件报告制度、饮用水污染事件责任追究制度、饮水卫生安全制度、饮水卫生安全责任制） 5、有健全的饮用水卫生安全管理档案 | 所有学校 | 1、2：有文件明确 3：相关预案中有此内容也可 4：制度中有相关内容也可，缺一项内容判断为“未做到”。 水质送检制度：所有学校要送检学生饮水的水质，必检指标：细菌总数、总大肠菌群；自建设施集中供水学校、二次供水学校、分散式供水学校还需送检食堂用水或学生洗手用水的水质，必检指标：细菌总数、总大肠菌群、浑浊度、pH值、色度、肉眼可见物、嗅和味、饮用水中消毒剂常规指标。 5：1-4的资料及过程性资料归档 |
| Z402 | 如果您学校的供水方式为公共供水（即学校是供水用户），为确保学校饮用水卫生安全，您校应做到： | 6、每学期开学前开展饮用水卫生安全自查，并有自查记录 | 公共供水学校 | 6：检查主要内容包括供水管线是否破损、供水管线内积水是否排清、卫生警示标志是否清晰等 |
| Z403 | 如果您学校的供水方式为自建设集中施供水、分散式供水，学校作为供水单位，为确保学校饮用水卫生安全，您校应做到： | 7、有设施设备清洗、消毒记录 8、使用消毒剂有卫生许可批准文件 9、自备水井远离污染源25米以上 10、划定生活水源保护区，设置固定告示牌 11、有安全防护设施，查看消毒设施运转情况 12、每年春季、秋季开学前后一周内对供水水质检测 13、检测项目齐全（必测项目：色度、浊度、嗅和味及肉眼可见物、pH值、大肠菌群、细菌总数、饮用水中消毒剂常规指标（余氯）） 14、供水水质检测合格 15、直接从事供、管水人员持有有效“健康合格证明”， 卫生知识培训合格。 16.建立生活饮用水设施设备清洗、消毒管理制度 | 自建设集中施供水学校、分散式供水学校 | 7：有登记本，并有检查记录 8：复印件留存备查 9：污染源包括化粪池、垃圾存放处、农田施肥与杀虫区域、常积水区域等 11：水井应设有高于地面0.3米以上的井沿，井口加盖并上锁。有条件的学校可建设专用供水泵房 12：见“Z401”中“4”， 水质检验工作应由有资质的检测机构采样和检验 13：缺一项即判断为“未做到” 15：由当地卫生部门培训、体检 16：有关文件有相关内容也可 |
| Z404 | 如果您学校的供水方式为二次供水，学校作为二次供水供水单位，为确保学校饮用水卫生安全，您校应做到： | 17、有二次供水设施清洗、消毒卫生管理制度 18、本学年对设施进行一次全面清洗、消毒，并有记录 19、清洗消毒单位有资质（工商营业执照等） 20、清洗消毒人员持有有效“健康合格证明”，卫生知识培训合格。 21、蓄水池周围10米范围内无渗水坑、堆放垃圾等污染源； 水箱周围2米内无污水管线及污染物 22、每年春季、秋季开学前后一周内对供水水质检测 23、检测项目齐全（必测项目：色度、浊度、嗅和味及肉眼可见物、pH值、大肠菌群、细菌总数、饮用水中消毒剂常规指标（余氯）） 24、供水水质检测合格 25、直接从事供、管水人员持有有效“健康合格证明”， 卫生知识培训合格。 | 二次供水学校 | 17：有关文件有相关内容也可 18：有登记本，有记录 19：复印件留存备查 20：由当地卫生部门培训、体检 21：污水管线指粪便管道、下水道排水管道。污染物包括牲畜粪便、化学品、农药等 22：见“Z401”中“4”， 水质检验工作应由有资质的检测机构采样和检验 23：缺一项即判断为“未做到” 25：由当地卫生部门培训、体检 |
| Z405 | 如果您学校的饮水方式为桶装水，为确保学生饮水卫生安全，您校应做到： | 26、专人负责管理，安排封闭式场所单独存放 27、提供的桶装水有生产单位的相关许可证明及产品合格证明 28、饮水机等涉水产品有涉水产品卫生许可批件。 29、定期对饮水机进行清洗消毒，饮水水质检测合格后使用，并做好相关记录。 | 提供桶装水学校 | 26：专人要有文件确认 27：复印件留存备查 28：复印件留存备查 29：有登记本，有记录 |
| Z406 | 如果您学校的饮水方式为开水，为确保学生饮水卫生安全，您校应做到： | 30、如有与饮用水接触的水质处理器（材料），有涉水产品卫生许可批件。 31、学校每日对饮水龙头等设备进行清洁、巡查，并做好记录。 32、每学期开学前的一周内对饮水设备以及涉及的管路等全套设备进行消毒、检查和维护，进行饮水水质检验，合格后供水。 | 提供开水学校 | 30：复印件留存备查 31：有登记本，有记录 32：依据《浙江省义务教育学校校园饮水质量提升工程建设和维护基本要求》(浙教计〔2014〕53号), 每学期开学前的一周内应对饮用水设备以及涉及的管路进行消毒、检查和维护，水质检验合格后方可供水。水质检验要求： （1）学校应定期对饮用水的水质实施检验，水质检验工作应由有资质的检测机构采样和检验。饮用水水质检验结果一周内报当地卫生和教育行政部门。 （2）饮用水水质检验应按照GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》，评价标准应执行国家规定的相关标准。 （3）加热保温水和经沸腾处理直饮水的必检指标为细菌总数、总大肠菌群。评价标准按GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》执行。检验对象为每台加热保温水设备。检验频率至少每学期一次。 （4）未经沸腾处理直饮水的水质检验项目、指标和频率应严于加热保温水和经沸腾处理直饮水，具体要求由当地县级以上卫生行政部门确定。 （5）因特殊原因，需要改变水质检验标准，减少检验指标或频率的，由学校所在辖区卫生和教育行政部门共同商定并分别报各自上级部门备案。 （6）水质检验结果中有水质指标不达标时，学校应立即停止供水，并立即重复检验。水质检验结果连续超标时，应查明原因，并经水质检验合格后方可恢复供水。 |
| Z407 | 如果您学校的饮水方式为非开水，为确保学生饮水卫生安全，您校应做到： | 33、中小学校的饮用水管线与室外公厕、垃圾站等污染源间的距离大于25.00m 。 34、与饮用水接触的水质处理器（材料）有涉水产品卫生许可批件。 35、学校每日对设备进行清洁、巡查，并做好记录。 36、饮用水设备服务商定期对饮用水设备进行维护和水质检测，按规定更换符合国家相关卫生标准和规范要求的水处理材料和消毒装置。 37、每学期开学前的一周内对饮用水设备以及涉及的管路等全套设备进行消毒、检查和维护，进行饮水水质检验，合格后供水。 38、饮水水质符合涉水产品卫生许可批件中对该饮水设备规定的水质标准和规范。水质检验频次按辖区县级以上卫生行政部门规定执行。 39、饮水水质检验结果中有水质指标不达标时，学校立即停止饮水供应。 | 提供非开水的学校 | 33：污染源还包括化粪池、垃圾存放处、农田施肥与杀虫区域、常积水区域等 34：复印件留存备查 35：有登记本，有记录 36：有合同、有更换材料的证据（采购发票、材料外包装照片、更换材料的卫生许可批件等） 37-38：见“Z406”中的“32” |
| Z408 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 所有学校 |  |
| Z409 | 以上要求那些未做到 |  | 所有学校 | Z408为“否”必填 |

如果学校判断不了以上供水方式、饮水方式，可咨询辖区卫生监督所

6、中小学校教学及生活环境卫生自查表

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z601 | 在教学环境卫生方面，您校应做到 | 1、第一排课桌椅前沿和黑板的距离≥2.00m 2、最后一排课桌椅后沿与黑板的距离：小学≤8.00m，中学≤9.00m 3、课桌椅席位设置达到每人一席 4、每间教室有2种以上符合要求的课桌 5、黑板高度≥1.00m；黑板宽度：小学≥3.60m，中学≥4.00m 6、黑板下沿与讲台面的垂直距离：小学0.80m—0.90m，中学1.00m—1.10m 7、黑板表面完整无破损、无眩光，挂笔性能好，便于擦拭 8、教室不受音乐教室、舞蹈教室、琴房等外界环境干扰 9、新装修或新换课桌椅教室使用前对教室空气进行检测 10、制定教室换气制度，内容应包括①温暖季节宜实行全日开窗的方式换气;②寒冷季节在课前和课间休息期间宜利用教室和走廊的气窗换气，学生必须离开教室，到室外活动 11、教室采光宜采用南北向的双侧采光①单侧采光的教室光线应从学生座位左侧射入，②双侧采光的教室主采光窗应设在左侧 12、教室灯具宜采用配有灯罩的荧光灯，教室照明灯具数量≥9盏，教室灯具功率≥40瓦，长轴垂直于黑板面 13、黑板照明应设2盏，长轴平行于黑板面 14、采光不好的教室须开灯；在天气为多云、阴天或雨天时，必须开灯 | 中小学校 | 1-14所指教室均为正常使用的普通教室 4：指每间教室有2种型号以上课桌椅。 型号参见《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976-2014），学校要按表4要求分配（或调整）学生用的课桌椅。 8：可根据卫生部门检测的结果及时进行教室调换。 9：检测报告复印件留存备查 10：相关文件中有此内容也可 12：如果近期教室灯光改造，改造后以检测报告合格为准。 |
| Z602 | 如果您学校是寄宿制学校，在学生宿舍卫生方面，您校应做到 | 15、学生床铺分配符合一人一床 16、上铺床位有安全防护栏 17、有厕所和盥洗设施 18、室外厕所距宿舍不超过30米，应设置有路灯 19、宿舍设置有通风窗、气道 |  | 16：上床应设置防跌落板（或杆），防跌落板（或杆）的高度应不低于0.25米，长度不应小于床体长度的2/3 |
| Z603 | 在厕所卫生方面，您校应做到 | 20、新建教学楼每层设置有厕所 21、独立设置的厕所周边30米内无生活饮用水水源、食堂等生活设施 22、每40人至45人设1个洗手盆或0.60m长盥洗槽 23、厕所设置有顶、墙、门、窗 24、厕所内有人工照明设施 25、蹲位不建于蓄粪池之上 26、蹲位单排设置（小学蹲位宽度≤18cm） 27、蓄粪池加盖 |  | 20：此处新建学校特指2008年后的新建学校 |
| Z604 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 中小学校 | 必填 |
| Z605 | 以上要求那些未做到 |  | 中小学校 | Z604为“否”必填 |

7、学校健康教育及健康体检情况自查表

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z701 | 如果您校是中小学校，在学校健康教育及健康体检方面，您校应做到 | 1、健康教育纳入教学计划 2、健康教育内容符合国家有关标准 3、建立学生健康体检资料台账管理制度 4、在校学生每年进行一次常规体检 5、有学生健康档案 6、健康体检机构有资质 7、有学校体检汇总报告单 8、有学生群体健康评价结果 | 中小学校 | 1：教学计划中健康教育的内容 2：要按照《中小学生健康教育纲要》执行 3：相关文件中有此内容也可 4：体检的资料如汇总表等，存档备查 6：体检机构资质——（1）具有法人资格、持有有效的《医疗机构执业许可证》、由政府举办的公立性医疗机构（包括教育行政部门所属的区域性中小学卫生保健机构）；学生健康体检机构必须报经学校主管教育行政部门备案；（2）能独立开展学生健康检查工作；（3）能对学生健康检查状况进行个体和群体评价、分析、反馈，并提出健康指导建议；（4）有独立、固定的办公场所和足够的学生健康检查场所、工作条件和必备的合格的医疗检查设备与检验仪器；（5）有健全的规章制度、有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程 7：由体检机构出具 8：盖有体检机构图章的评价结果 |
| Z702 | 如果您校是普通高校，在学校健康教育及健康体检方面，您校应做到 | 9、健康教育纳入教学计划 10、健康教育内容符合国家有关标准 11、在校学生定期进行体格检查 12、有学生健康档案 | 普通高校 | 9：教学计划中健康教育的内容 10：按《大学生健康教育基本要求（试行）》和《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》执行 11：体检的资料如汇总表等，存档备查 |
| Z703 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 所有学校 |  |
| Z704 | 以上要求那些未做到 |  | 所有学校 | Z703为“否”必填 |

8、学校卫生机构自查表

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z801 | 如果您校设置校医院（卫生室），或者委托管理，您校应做到 | 机构设置与人员配置、执业方面 1、具有有效的《医疗机构执业许可证》 2、开展的诊疗科目与核准一致，执业地址与核准一致 3、按规定配备卫生技术人员、保健教师 4、卫生专业技术人员和保健教师接受学校卫生专业知识和急救技能培训 5、医师具有《医师资格证书》、《医师执业证书》，注册的执业范围符合要求，注册的执业地点与实际执业地点一致 6、护士具有《护士执业证书》，注册的执业地点与实际执业地点一致 医疗废物、污水处置方面 7、按《医疗废物管理条例》的相关要求处理 设置建设符合要求 8、建筑面积大于40平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区 | 设置校医院（卫生室）学校 | 3：寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员；600名学生以下的非寄宿制学校应配备保健教师或卫生专业技术人员 4：培训资料存档备查 5、6：《医师资格证书》、《医师执业证书》、《护士执业证书》复印备查 7：医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。国家推行医疗废物集中无害化处置 8：功能分区包括诊断室、治疗室、观察室、药房等，按需设置 |
| Z802 | 如果您校设置保健室，或委托管理，您校应做到 | 人员配置方面 9、按规定配备卫生技术人员或保健教师 10、卫生专业技术人员和保健教师接受学校卫生专业知识和急救技能培训 11、保健教师由现任具有教师资格的教师担任 设置建设符合要求 12、建筑面积应大于15平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区；具备以下基本设备：视力表灯箱、杠杆式体重秤、身高坐高计、课桌椅测量尺、血压计、听诊器、体温计、急救箱、压舌板、观察床、诊察桌、诊察凳、止血带、污物桶等 | 设置保健室学校 | 9：寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员；600名学生以下的非寄宿制学校应配备保健教师或卫生专业技术人员 10：培训资料存档备查 |
| Z803 | 您校是否完全做到以上有关要求 | 是○ 否○ | 有学校卫生机构学校 |  |
| Z804 | 以上要求那些未做到 |  | 有学校卫生机构学校 | Z803为“否”必填 |

如果您校未设置上述学校卫生机构，自查空缺

9、学校游泳场所自查表

| 代码 | 自查内容 | 自查结果描述 | 自查对象 | 自查填报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z901 | 如果您学校设置游泳场所，您校应做到 | 1、持有有效公共场所卫生许可证 2、在经营场所醒目位置公示卫生许可证 3、有卫生管理制度 4、卫生管理档案齐全 5、设置卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理员 6、有开放前游泳池水质检测合格报告 7、有禁游标志，放置在场所入口处，禁游标志内容规范，“严禁肝炎、重症沙眼、急性出血性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、精神病、性病等患者和酗酒者进入”的标志 8、每日按场次或定时公示泳池室温、水温和游离性余氯、pH测定结果 9、不出租游泳衣裤 10、有游泳池水循环净化消毒操作记录和游离性余氯检测记录，记录完整 11、强制通过式浸脚消毒池水每4小时更换一次，记录完整 12、公共卫生间环境整洁，通风良好，无积水、异味、积粪 13、消毒产品标签标注齐全，有有效卫生许可批件，无过期产品 14、提供的非一次性使用拖鞋做到清洗消毒，一客一换，有相关记录 15、从业人员持有有效“健康合格证明”，卫生知识培训合格。 | 有游泳场所学校 | 3：内容至少包括培训考核制度、自身检查制度、水质循环净化消毒制度、水质监测制度、公共用品清洗消毒更换制度等内容 4：卫生管理档案档案内容应包括以下几方面： （1）有关证照；（2）卫生管理制度；（3）组织领导机构和人员岗位职责；（4）预防控制传染性疾病传播的应急预案，健康危害事故应急处置工作预案；（5）各种操作规程；（6）有关记录：包括游泳池水水质循环净化消毒记录、水质监测记录、公共用品清洗消毒更换记录、自身检查记录、培训考核记录、集中空调通风系统清洗消毒记录等；（7）有关资料及证明：包括相关法律法规、标准、规范；卫生学评价资料；总平面布置图；集中空调通风系统布置图；装修原材料；池水循环净化消毒装置资料；有关消毒设施、消毒药物、饮水设备等卫生许可证或卫生许可批件的复印件等相关资料。 5：有文件明确 |
| Z902 | 您校是否完全做到以上要求 | 是○ 否○ | 有游泳场所学校 |  |
| Z903 | 以上要求那些未做到 |  | 有游泳场所学校 | Z902为“否”必填 |