## 校舍安全
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（一）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 校舍安全 | 选址 | 1.是否独立校(园）舍 | 《中小学校舍建设标准》 | 是 否
2 |  |  | 2.是否建立校门、围墙 |  | 是 否
3 |  | 柱体 | 1.有无倾斜、变形、裂缝； |  | 有 无
4 |  |  | 2.有无混凝土脱落； |  | 有 无
5 |  |  | 3.有无钢筋裸露、锈蚀。 |  | 有 无
6 |  | 教室 | 1.建筑内灯具、吊扇、黑板、电开关以及悬吊在墙壁上的视听器材、教具等设施有无隐患。 |  | 有 无
7 |  | 楼顶 | 1.是否有堆积物、是否有可能坠落的物体，有无开裂、塌陷、漏水、下水口阻塞等现象，楼顶有无杂草杂物，通往楼顶的通道是否有防止学生进入的封闭措施，是否有安全警示。 |  | 有 无
8 |  | 天花板 | 1.天花板是否有渗水； |  | 是 否
9 |  |  | 2.天花板粉刷是否有脱落； |  | 是 否
10 |  |  | 3.日光灯、电风扇是否与天花板链接牢固。 |  | 是 否
11 |  | 墙体 | 1.墙体是否开裂； |  | 是 否
12 |  |  | 2.墙体粉刷是否有空鼓、松动、脱落。 |  | 是 否
13 |  | 门窗 | 1.安装是否牢固，玻璃有无松动、掉落、摇晃、开裂、开启不畅等现象；窗上安装防盗网的，是否有损坏、铁丝外突等。 |  | 是 否
14 |  | 玻璃幕墙 | 1.有玻璃幕墙的地方要定期检查幕墙是否牢固、玻璃是否有裂纹。 |  | 是 否
15 |  | 栏杆 | 1.楼梯栏杆高度是否达到900mm，外廊栏板高度是否达到1100mm；外观有无破损，是否牢固；铁质和不锈钢栏杆有无断裂现象，水泥栏杆有无裂缝、混凝土剥落及倾斜现象，木质栏杆有无腐烂现象 |  | 是 否
16 |  | 悬挂物 | 1.悬挂物是否安装牢固，空调外机和楼房上的大型展板、标志、霓虹灯、钢体字等是否牢固。 |  | 是 否
17 |  | 围墙 | 1.高度是否达到2000mm;地基是否有塌陷；墙体是否有变形、倾斜，砖石有无缺失、松动，粉刷有无脱落等，铁艺围栏是否牢固，有无破损等。 |  | 是 否
18 |  | 雨蓬、车棚 | 1.钢制雨蓬与建筑主体连接是否牢固，有无生锈 |  | 是 否
19 |  |  | 2.棚顶是否有松动； |  | 是 否
20 |  |  | 3.材料是否有老化。 |  | 是 否
21 |  | 旗杆 | 1.是否牢固，有无倾斜、松动、晃动等现象，滑轮是否结实。 |  | 是 否
22 |  | 防雷设施 | 1.屋面避雷针和电气设备设施是否安装到位； |  | 是 否
23 |  |  | 2.有无经过气象部门年检。 |  | 是 否
24 |  | 排水系统 | 1.检查校园内排水系统是否通畅，是否每学期进行二次疏通 |  | 是 否
25 |  | 安全标志 | 1.校园存在安全隐患的设施设备有无警示标志。 |  | 有 无

## 消防安全
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（二）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 消防安全 | 消防设施 | 1.自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防泵房、消防水池、消防管道等消防设施是否正常运行； | 《校舍建筑防火规范》、《中小学校舍建设标准》、《中华人民共和国消防法》等 | 是 否
2 |  |  | 2.室内外消火栓、消防水带接合器是否正常完好 |  | 是 否
3 |  |  | 3.灭火器材配备、应急照明、消防疏散指示标志是否齐全、完好、有效； |  | 是 否
4 |  |  | 4.消防设施（食堂油烟机等）是否定期检查、维护，记录是否齐全；是否设立月巡检记录台账。 |  | 是 否
5 |  | 消防通道安全出口 | 1.建筑、场所疏散通道和安全出口是否畅通； |  | 是 否
6 |  |  | 2.学生、教职员工宿舍直通室外的门是否上锁；门是否向外开启；是否安装卷帘门或铁栅栏。 |  | 是 否 是 否
7 |  |  | 3.一幢建筑物是否有2个疏散通道 |  | 是 否
8 |  |  | 4.消防车是否可以进入校园；消防车通道是否畅通并符合登高作业等使用要求； |  | 是 否 是 否
9 |  | 用火用电 | 1.电气线路、燃气管道的敷设、电器产品、燃气用具选用是否符合消防安全技术规定； |  | 是 否
10 |  |  | 2.建筑、场所是否建立健全用火用电管理规定； |  | 是 否
11 |  |  | 3.建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备和明火等现象 |  | 是 否
12 |  |  | 4.灶房、锅炉房等使用明火的部位是否固定专人负责，使用明火结束后，是否清理现场 |  | 是 否
13 |  |  | 5.是否由专业人员安装、检查、维修用电设施。 |  | 是 否
14 |  | 消防管理 | 1.消防安全管理组织是否建立，消防安全管理制度是否建立健全； |  | 是 否
15 |  |  | 2.消防安全责任人是否明确，消防安全管理人员是否落实； |  | 是 否
16 |  |  | 3.是否结合实际制（修）定灭火应急疏散预案； |  | 是 否
17 |  |  | 4.是否对全体员工开展全员消防安全教育培训和组织灭火疏散演练； |  | 是 否
18 |  |  | 5.是否开展消防安全“三提示”活动和“四个能力”建设； |  | 是 否
19 |  |  | 6.消防安全责任人、消防安全管理人是否参加业务培训并取得消防职业资格证； |  | 是 否
20 |  | 实验室管理及消防安全 | 1.是否按相关规定管理实验室存放、使用的危险化学物品； |  | 是 否
21 |  |  | 2.对化学危险品的购买、贮存、使用及销毁是否严格按照相关规定执行。 |  | 是 否
22 |  |  | 3.实验前安全教育是否到位，操作是否规范。 |  | 是 否

## 校园安保
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（三）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 校园安保 | 保安人员 | 1.按要求配备专职或兼职保安； | 《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院第421号令）、《中小学校幼儿园安全管理办法》（教育部第23号令）、《保安管理服务条例》等 | 专 人，兼 人，无
2 |  |  | 2.保安上岗前是否经过培训；保安是否执证上岗； |  | 是 否
3 |  |  | 3.年龄是否不超过55周岁；是否会操作视频监控系统； |  | 是 否 是 否
4 |  |  | 4.保安着装及器械佩戴是否规范；是否会使用防护器材 |  | 是 否 是 否
5 |  | 物防建设 | 1.学校是否建立统一模式和标准的校园警务室； |  | 是 否
6 |  |  | 2.防护器械（橡皮警棍、喷雾催泪罐、钢盔、防割手套、防刺背心、防护钢叉、警哨、腰带）是否按标准配齐 |  | 有 件
7 |  |  | 3.防护器械使用功能是否正常；摆放是否整齐规范； |  | 是 否
8 |  |  | 4.校园出入口是否安装金属防护门。 |  | 是 否
9 |  | 技防建设 | 1.校门口监控是否纳入天网系统，拍摄角度是否全覆盖，图像是否清晰； |  | 是 否
10 |  |  | 2.校园内部重点部位（校门口、师生宿舍、财务室、实验室、教学楼、图书馆、食堂餐厅、仓库、操场、楼道、重要出入口等重点场所）是否安装监控设备； |  | 是 否
11 |  |  | 3.每个监控点布局是否合理，设备功能是否正常，监控时间误差是否不超过30秒，监控图像存储时间保存是否达到15天以上，视频回放是否能准确调取； |  | 是 否
12 |  |  | 4.校园围墙是否安装防入侵系统； |  | 是 否
13 |  |  | 5.门卫室是否安装一键式报警器，是否与110联网； |  | 是 否
14 |  |  | 6.技防设施使用、维护及更新记录是否完整。 |  | 是 否
15 |  | 门卫值班室管理 | 1.来访人员询问登记是否规范； |  | 是 否
16 |  |  | 2.物品收发登记是否规范； |  | 是 否
17 |  |  | 3.学生课间离校登记是否规范； |  | 是 否
18 |  |  | 4.保安巡逻、值班记录是否规范。 |  | 是 否
19 |  | 安全保卫制度 | 1.学校安全保卫组织机构是否健全； |  | 是 否
20 |  |  | 2.安保制度是否上墙公示； |  | 是 否
21 |  |  | 3.寄宿制学校、幼儿园有无建立领导带班、教职工24小时值班、定时查铺制度； |  | 是 否
22 |  |  | 4.学校师生集中出入时段（特别是上学、放学）是否配备2名以上教师和保安值守制度。 |  | 是 否
23 |  | 住校生管理 | 1.是否制定和执行寄宿生管理制度；是否有专门的男女宿舍管理员 |  | 是 否 是 否
24 |  |  | 2.学生宿舍是否安装应急、消防、报警、广播设施；是否举行防火、防震逃生演练 |  | 是 否 是 否

## 食堂食品安全
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（四）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 食堂食品安全 | 食堂场所 | 1.食堂是否独立建筑；是否按要求具有相对独立的原料存放、食品加工操作、食品出售及就餐空间的场所； | 《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》教育部、卫生部令第14号 | 是 否 是 否
2 |  | 许可证 | 1.是否取得餐饮服务许可证；许可证是否过期； |  | 是 否
3 |  | 健康证 | 1.是否所有食堂工作人员持证上岗，健康证是否过期。 |  | 是 否
4 |  | 制度健全 | 1.学校食堂、食品管理制度是否健全； |  | 是 否
5 |  | 采购及索证制度 | 1.食品是否定点采购；采购的食品原料是否符合要求； |  | 是 否 是 否
6 |  |  | 2.是否有相关凭据，台账是否清楚，齐全 |  | 是 否 是 否
7 |  | 食堂操作间卫生环境 | 1.是否整洁卫生干燥，无卫生死角，特别是下水道卫生状况和炉灶附近； |  | 是 否
8 |  |  | 2.加工场所内外是否存在杂物随意堆放；物品摆放有明确的定点区域，特别是清洁工具，砧板、刀具。 |  | 是 否
9 |  | 储藏间 | 1.米、面是否离地有托盘或货架，离地面、墙面10厘米。 |  | 是 否
10 |  |  | 2.有无三无或过期、变质原料和禁止物品。 |  | 有 无
11 |  |  | 3.食品原料是否定点存放，有标识，做到先进早出。是否存放有无关物品。 |  | 是 否 是 否
12 |  | 冷冻冷藏食品管理 | 1.生、熟及半成品是否分开存放，标识明确。 |  | 是 否
13 |  | 防尘防鼠防虫害 | 1.场所内是否存在苍蝇、老鼠、蟑螂、蜘蛛等害虫； |  | 是 否
14 |  |  | 2.门窗是否设置防尘防鼠防蝇防虫害设施，特别是储藏室门口应有防鼠隔板。 |  | 是 否
15 |  | 从业人员个人卫生 | 1.从业人员是否按规定着装，佩带帽子，口罩等，并保持个人卫生。 |  | 是 否
16 |  |  | 2.是否做到专职分餐人员进入分餐间,必须在专用二次更衣室进行二次更衣,其他人员不得进入。 |  | 是 否
17 |  | 留样管理 | 1.是否做到每样都留样，每份不少于100克，保留48小时。 |  | 是 否
18 |  |  | 2.留样是否并置于专业设备中（不锈钢装，专用冰箱）；有无相关登记。 |  | 是 否 有 无
19 |  | 食品添加剂管理 | 1.食品添加剂是否做到专人采购、专柜存放并上锁、专人负责(领用)、专用工具（测量用量）、专用台账（登记） |  | 是 否
20 |  |  | 2.标识是否规范，有无国家禁用的食品添加剂 |  | 是 否 有 无
21 |  | 消毒保洁 | 1.消毒设备是否符合要求，并正常使用； |  | 是 否
22 |  |  | 2.保洁设备是否封闭、内部洁净、已消毒和未消毒的餐用具不混放、保洁设施内不存放其他物品。 |  | 是 否
23 |  | 清洗区 | 1.动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料是否分池清洗，并有明显标识，地面清洁。 |  | 是 否
24 |  | 废弃物 | 1.废弃物是否日产日清，有比较规范的处理台账记录。 |  | 是 否
25 |  | 饮水安全 | 1.是否保证学生足量饮用水；开水桶是否上锁； |  | 是 否 是 否
26 |  |  | 2是否有专职或兼职人员负责学校饮水安全,是否制订饮用水管理制度； |  | 是 否 是 否
27 |  |  | 3.是否制订饮水突发污染事件的应急处理预案 |  | 是 否
28 |  | 桶装饮用水卫生安全管理 | 1.生产桶装饮用水的企业是否有有效的食品卫生许可证 |  | 是 否
29 |  |  | 2.水质是否符合桶装饮用水标识的标准；有关供水证明材料是否齐全； |  | 是 否 是 否
30 |  |  | 3.对饮水机是否有定期清洗消毒的制度，是否有定期清洗消毒饮水机的记录 |  | 是 否 是 否

## 周边和特种设备安全
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（五）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 校园周边安全 | 治安防控 | 1.治安情况复杂的学校周边地区和学校集中区域及学生上下学时段“见警灯、见警力、见警车”工作是否落实到位。 | 《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等 | 是 否
2 |  |  | 2.是否建立校园周边精神病人、吸毒、债务缠身、长期游荡等高危人员管控名册。 |  | 是 否
3 |  | 交通安全 | 1.校门口是否设置减速装置、人行横线、网格线及交通警示标志等。 |  | 是 否
4 |  |  | 2.校园周边是否存在“黑车”接送学生或车辆超载接送学生上下学情况。 |  | 是 否
5 |  |  | 3.在地处交通复杂路段的学校上下学时间，是否根据需要部署警力或者交通协管人员维护道路交通秩序。 |  | 是 否
6 |  | 文化环境 | 1.学校校园周边200米以内有无网吧和以操作游戏、游艺设备进行娱乐的各类游艺娱乐场所。 |  | 有 无
7 |  |  | 2.校园周围50米有无歌舞厅、卡拉OK厅等各类歌舞娱乐场所； |  | 有 无
8 |  |  | 3.学校校园周边是否存在兜售违法出版物的游商和无证摊点。 |  | 是 否
9 |  |  | 4.中小学校校园周边200米内有无彩票投注站点，600米内有无彩票专营场所 |  | 有 无
10 |  | 食品安全 | 1.学校周边餐饮门店有无违法经营行为； |  | 有 无
11 |  |  | 2.学校周边有无无证无照食品经营场所和摊点； |  | 有 无
12 |  |  | 3.学校周边有无占道经营的小食品摊点。 |  | 有 无
13 | 特种设备安全 | 持证上岗 | 1.锅炉、运送电梯等特种设备管理和操作人员是否培训后持证山岗。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》等 | 是 否
14 |  | 制度健全 | 1.是否建立特种设备安全管理制度和应急预案。 |  | 是 否
15 |  | 日常管理 | 1.是否建立特种设备日常运行情况记录。 |  | 是 否
16 |  |  | 2.是否设立安全警示标志和定期保养、检测机制 |  | 是 否

## 校车、场地和卫生安全
遂昌县教育系统校园安全隐患排查表（六）
单位（盖章）： 检查人： 时间：201 年 月 日
序号 | 类别 | 项目 | 排查内容 | 依据 | 记录 | 备注
1 | 学生接送车安全 | 组织监督 | 1.是否建立健全校车安全管理制度，配备安全管理人员 | 《校车安全管理条例》等 | 是 否
2 |  |  | 2.是否签订校车安全管理责任书，明确责任，落实校车运行安全管理措施 |  | 是 否
3 |  |  | 3.是否存在使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务现象 |  | 是 否
4 |  | 车辆管理 | 1.校车上逃生锤、干粉灭火器、急救箱、安全带、视频监控等安全设备是否完好无损 |  | 是 否
5 |  |  | 2.驾驶员是否取得校车驾驶资格。 |  | 是 否
6 |  | 学生管理 | 1.是否落实随车全程照管乘车学生的人员（随车售票员托管）； |  | 是 否
7 |  |  | 2.校车的副驾驶座位是否存在安排学生乘坐的现象 |  | 是 否
8 |  |  | 3.是否建立交通安全和文明坐车的安全教育制度，并落实到位 |  | 是 否
9 |  |  | 4.是否存在超载现象 |  | 是 否
10 |  | 台账管理 | 1.学校是否建立“定人、定车、定线”和签单制度及乘车登记 |  | 是 否
11 | 活动场所安全 | 体艺器材 | 1.学校篮球架、排球架、乒乓球台、游乐设施、运动场地围护网等是否存在安全隐患。 | 《中小学幼儿园安全管理办法》等 | 是 否
12 |  | 室外场地 | 1.跑道、足球场地、篮球场地、排球场地等地面是否平整； |  | 是 否
13 |  |  | 2.场地周边排水沟、活动器材底柱、窨井（雨水井、电缆井等）盖板是否牢固，有无损坏、缺少的现象； |  | 是 否
14 |  | 室内场地 | 1.搭建的活动台、灯光、悬持物是否牢固；电线是否老化和超负荷运行； |  | 是 否
15 |  |  | 2.演出搭建的道具是否牢固； |  | 是 否
16 | 卫生健康安全 | 制度建设 | 1.学校是否建立“一案八制”（传染病疫情和相关突发公共卫生事件的应急预案、传染病疫情和相关突发公共卫生事件的报告制度、学生晨检制度、因病缺勤登记和追踪制度、复课证明查验制度、学生健康管理制度、学生免疫规划的管理制度、传染病预防控制的健康教育制度、通风和消毒制度）。 | 《学校卫生工作条例》、《中小学校传染病预防控制工作管理规范》等。 | 是 否
17 |  | 晨检记录 | 1.学校是否有晨检记录。 |  | 是 否
18 |  | 缺勤登记 | 1.学校是否有缺勤登记及追踪记录。 |  | 是 否
19 |  | 预防接种 | 1.幼儿园、小学是否有新生入学接种卡、证查验记录及补漏接种记录。 |  | 是 否
20 |  | 复课管理 | 1.患病学生复课是否凭医疗机构或校医务室证明并登记。 |  | 是 否
21 |  | 健康体检 | 1.是否定期体检，并对体检结果进行统计分析、反馈。 |  | 是 否
22 |  | 健康宣传 | 1.是否开展常见传染病和健康知识宣传教育，并有记录。 |  | 是 否
23 |  | 心理辅导 | 1.是否建立辅导室和配备专职、兼职教师。 |  | 是 否
24 |  |  | 2.是否建立心理障碍等特殊群体学生档案，并开展辅导活动。 |  | 是 否