丽水市和遂昌县2016年度G20峰会

维稳安保工作明查暗访发现的问题通报

一、市政法委组织暗访发现的问题

1.遂昌县第三中学：保安数量配备不足；监控视频保留时间少于30天；外来人员出入登记不严。

2.遂昌中学：保安数量配备不足；监控视频保留时间少于30天；外来人员出入登记不严。

学校于5月30日前将整改情况书面报告安全科，能附图片资料的必须附图片。

二、县政法委组织明查暗访发现的问题

（一）金岸小学

1.校园安保方面：报警器钥匙一时找不到。

2.食品安全方面：冰箱结冰太多，没有经常清理；餐盘消毒时重叠太多，导致中间盘子消毒不到位。

3.消防安全方面：食堂一个灭火器箱被留样冰箱遮挡；校园消防水带没有卡口，导致届时不能使用；楼梯间内堆放器材；校园部分应急灯没有连接电源，上次检查已经提出，但整改不到位；未落实消防四个能力建设。

（二）育才小学

1.校园安保方面：校园监控保存达不到30天的要求；有时视频不能存储。

2.食品安全方面：食品留样没有标签，留样登记和处理记录不规范；食堂钻板、刀具等用具没有按照色标要求操作，如用切肉刀切葱等；餐具消毒不规范，重叠太多，消毒不彻底。

3.消防安全方面：有一根消防水带破损；室内消防栓无水；缺少3月份消防器材巡检记录；校园灭火器失效2只；消防水管不符合规范，现为50规格，但要求为65规格；操场一个消防栓被椅子遮挡；消防四个能力建设宣传内容没有。

（三）民族中学

1.校园安保方面：校园监控大部分无用，新安装的高清摄像头由于线路等问题不能正常使用，要求增加摄像头，并重新铺设线路；一键式报警器有故障，无法正常报警。

2.食品安全方面：食品留样登记不规范，缺少菜名内容；冰柜中的食品包装纸箱应换成食品袋或其他符合要求的器具。

3.消防安全方面：学生宿舍楼采用卷帘门，宿舍楼内应急疏散指示标志未保持完好有效；宿舍楼楼梯间设置铁栅栏，影响安全疏散；未落实每日巡查制度；未落实消防四个能力建设。

学校于5月26日前将整改情况书面报告安全科，能附图片资料的必须附图片。

三、市教育局组织明查暗访发现的问题

(一)遂昌三中

1.旧教学楼没有消防栓；

2.学生餐具消毒不彻底，无消毒记录；

3.配餐间未独立隔断，有苍蝇；

3.校园监控数量不足。

（二）王村口小学

1.教学楼靠山，一段围墙已有倾斜；

2.部分灭火器未按时检查；

3.食品留样登记不规范，学生餐具消毒不彻底；

4.校车未许可（全县的问题）。

（三）上江幼儿园

1.教学楼缺少灭火器；

2.学生餐具未消毒，食品留样不规范、未登记，大米直接放在地上；

3.保安从事炊事员工作；

4.幼儿园领导安全意识要加强。

学校于  月   日前将整改情况书面报告安全科，能附图片资料的必须附图片。

针对上述存在的问题，全县各校要举一反三，高度重视，全面彻底开展安全隐患排查整改工作。有关学校要立即行动，采取切实有效的措施，将问题整改到位，并将整改结果及时报安全科。县教育局将对上述问题的整改情况进行回访，整改到位的年底平安校园考核不扣分，整改不到位的进行扣分；整改不到位又在省、市、县的平安建设暗访检查中发现问题被扣分的，年度考核中要加倍扣分，并倒查追责。

遂昌县教育局

2016年5月25日