附件3

遂昌县_____________________既有房屋排查登记表

| 建筑物情况 | 编 号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐落地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坐 标 |  |  | X（经度）： |  |  |  |  |  | Y（纬度）： |  |  |  |  |  |
|  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |  | 地上层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下层数 |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地使用权类型 |  |  | £国有 £集体 |  |  |  | 房屋用途 |  |  |  |  | £住宅 £非住宅 |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权 属 状 况 | 该建筑物包含的住宅总套数 （间数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按产权性质分 |  |  | 1.直管公房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.单位自管公房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.私房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：①商品房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②房改房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③拆迁安置房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 理 状 况 | 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 属地管理 |  |  | 街道（乡镇） 社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查 | 地基基础 |  |  |  |  | £无异常 £沉降裂缝（£轻微 £一般 £严重） £明显倾斜£低洼积水£架空板代替回填情况（£轻微 £一般 £严重） £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梁 |  | £钢筋混凝土 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） 钢筋锈蚀、混凝土胀裂（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £木 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £腐朽蛀蚀（£轻微 £一般 £严重） £节点连接（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £钢 |  |  | £无异常 £明显变形£裂缝（£轻微£一般 £严重） £锈蚀（£轻微£一般£严重） £节点连接（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱 |  | £钢筋混凝土 |  |  | £无异常 £明显变形£裂缝（£轻微 £一般 £严重） £露筋锈蚀、混凝土胀裂（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £木 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £霉朽蛀蚀（£轻微 £一般 £严重） 节点破损（ 轻微 一般 严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £钢 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £锈蚀（£轻微 £一般 £严重） £节点连接（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £砖 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £风化粉化（£轻微 £一般 £严重） £受潮渗漏（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查 | 承重 墙体 |  | £砖（砌砖） |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £风化粉化（£轻微 £一般 £严重） £受潮渗漏（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £混凝土 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £露筋锈蚀（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼盖 |  |  |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £渗漏（£轻微 £一般 £严重 ） £老化破损（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋盖 |  |  |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £渗漏（£轻微 £一般 £严重 ） £老化破损（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构造连接支撑 |  |  |  |  | £无异常 £先天缺陷（£未设支撑 £结构构造简易 ） £明显变形 £各构件连接处破损（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护 结构 |  | 围护分隔墙体 |  |  | £无异常 £明显变形 £裂缝（£轻微 £一般 £严重） £风化粉化（£轻微 £一般 £严重） £外墙饰面空鼓脱开（£轻微 £一般 £严重）£受潮渗漏（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗 |  |  | £无异常 £明显变形 £老化破损（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外挂物 |  |  | £无异常 £明显变形 £老化破损（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附属构件 |  |  | £无异常 £明显变形 £老化破损（£轻微 £一般 £严重） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施设备 |  | 电路设施 |  |  | £无异常 £经常跳闸 £经常断电维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水管道 |  |  | £无异常 £老化破损（£轻微 £一般 £严重） £堵塞（£轻微 £一般 £严重 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气管道 |  |  | £无异常 £老化破损（£轻微 £一般 £严重） £漏气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场地 环境 |  | 房屋场地 |  |  | £平地 £山脚 £悬崖 £水库边 £低洼地带 £塌陷区£其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻施工 |  |  | £无异常 £振动 £降水 £土体扰动 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学侵蚀 |  |  | £无异常 £盐酸 £硫酸 £海水 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 调 查 | 历史 使用 |  | 结构拆改 |  |  | £无拆改 £一般拆改 £严重拆改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加层改造 |  |  | £无加层 £加一层 £加二层 £加三层及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修缮加固 |  |  | £正常使用 £质量原因 £灾害原因 £使用功能原因 £其他原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 历史灾害 |  |  | £正常使用 £火灾 £风灾 £雪灾 £水灾 £地质 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能变更 |  |  | £无变更 £住宅变商业用房 £住宅变办公用房 £办公变商业用房 £工业用房变商业用房 £工业用房变办公用房 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定情况 |  |  |  |  |  | £未做鉴定 £已做鉴定(£不属危险房屋 £观察使用 £处理使用 £停止使用 £整体拆除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房 屋 排 查 结 果 |  | £甲类 £乙类 £丙类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 判定为丙类时，主要危险点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关附件资料 |  | 1、立项文件 |  |  |  |  |  |  | 2、规划许可 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、竣工验收备案 |  |  |  |  |  |  | 4、监理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、鉴定报告 |  |  |  |  |  |  | 6、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、 |  |  |  |  |  |  | 8、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调查登记机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 登记日期 |  |  |  |  |