## 消防安全检查表
遂昌县2017年春季开学校园消防安全检查表
单位（盖章）： 校长签字：
序号 | 项目 | 排查内容 | 检查记录
1 | 消防设施 | 1.校园消防管道是否有水；
2 |  | 2.室内外消火栓、消防水带接合器是否正常完好；
3 |  | 3.校园（食堂、实验室、机房、体育馆、礼堂等人员聚集场所）灭火器材配备、应急照明、消防疏散指示标志是否齐全、完好、有效；
4 |  | 4.消防设施（食堂油烟机等）是否定期检查、维护，记录是否齐全；陈旧的设备是否及时更新；
5 |  | 5.是否设立消防安全日巡查、月检查、年检测记录台账。
6 | 消防通道安全出口 | 1.建筑、场所疏散通道和安全出口是否畅通；
7 |  | 2.学生、教职员工宿舍直通室外的门是否上锁；门是否向外开启；是否有安装卷帘门或铁栅栏的违规行为。
8 |  | 3.一幢建筑物是否有2个疏散通道
9 |  | 4.消防车是否可以进入校园；消防车通道是否畅通并符合登高作业等使用要求；
10 | 用火用电 | 1.电气线路、燃气管道的敷设、电器产品、燃气用具选用是否符合消防安全技术规定；
11 |  | 2.建筑、场所是否建立健全用火用电管理规定；
12 |  | 3.建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备和明火等现象
13 |  | 4.灶房、锅炉房等使用明火的部位是否固定专人负责，使用明火结束后，是否清理现场。
14 |  | 5.保安室、宿管员室等处有无使用煤气灶、大功率电器等现象；
15 |  | 6.是否由专业人员安装、检查、维修用电设施。
16 | 消防管理 | 1.消防安全管理组织是否建立，消防安全管理制度是否建立健全；
17 |  | 2.消防安全责任人是否明确，消防安全管理人员是否落实；
18 |  | 3.是否结合实际制（修）订灭火应急疏散预案；
19 |  | 4.是否对全体员工开展全员消防安全教育培训和组织灭火疏散演练；
20 |  | 5.是否开展消防安全“三提示”活动和“四个能力”建设；
21 |  | 6.已建立的“校园微型消防站”是否能确保正常运行；
22 |  | 7.消防安全责任人、消防安全管理人是否参加业务培训并取得消防职业资格证；
检查人员签名： 检查时间：2017年2月 日