## Sheet1
遂昌县教育局平安建设月检查表
单位： 检查时间：2016年 月 日
序号 | 项目 | 检查内容 | 扣分 | 整改措施 | 检查人
1 | 校园安保（每项0.2分） | 保安年龄符合要求，保安证放置保安室显眼处，在上岗期间不得脱岗。
2 |  | 严格执行外来人员登记制度，登记规范。做到拦住、询问、和接访人员电话对接、登记（身份证必记）、核实身份信息等。
3 |  | 上放学等重点时段校门口有秩序，有值周人员配合保安维持。保安着装规范整齐，戴头盔拿橡皮棍腰挂四件套，目视各方。
4 |  | 8中以上器械摆放合理，会使用，放置规范，便于取用，（器材柜不能锁）
5 |  | 校园监控数量基本达到要求且完好；保安室监控显示屏正常；各监控点视频资料保存30天以上；保安、相关管理人员会熟练操作（主要会调取相关资料\回放）。
6 |  | 一键报警器与公安联网并有效，门卫保安会熟练使用，按键钥匙妥善保管
7 |  | 规模较大或重点路段附近学校上放学有公安警力协助维持秩序（学校主动联系）。
8 |  | 保安室规范整洁美观；保安室设有巡防台账；设有固定电话。
保安会使用防护器械和灭火器等，并了解相关应急处置知识。
9 |  | 有定期的校园和周边安全隐患排查记录。
12 | 消防安全（每项0.2分） | 学校有应急疏散预案，并定时开展应急演练；教职员工会使用灭火器等常用消防设施。
13 |  | 开展消防安全知识宣传教育培训，有记录；教职工了解消防“四个能力”建设。
15 |  | 校园设有消防栓，并供水正常；消防水带卷法规范，无破损、无未拆开等现象。
16 |  | 宿舍、教学楼通道畅通，楼道门严禁使用铁栅门、卷帘门等并上锁。
17 |  | 校园灭火器数量配置符合要求，所有灭火器有效，并将每月一检查记录挂在瓶身；灭火器放置合理高度1.1-1.7米。
19 |  | 宿舍室内插座要断电，无违规使用电器。
20 |  | 食堂及校园用电线路规范，无私拉乱接或违规用电现象。
校园应急灯、指示疏散标志等齐全有效
21 |  | 校园主要部位粘贴消防安全“三提示”、“消防的四个能力”、“消防知识三懂三会”等宣传资料。
22 | 学生接送车（每项0.2分） | 有与运营公司签订的接送合同。
23 |  | 有接送车辆的有关信息资料（校车标牌复印件或照片、驾驶员准驾证和随车照管人员信息等）。
24 |  | 有乘车学生名单、签单、交通安全教育等台账资料齐全。
25 |  | 车上监控设施、灭火器、安全锤、急救箱等设施齐全完好（送学生上车时查看）。
26 |  | 学生接送车不超载；学生乘车时有序，并系安全带。
27 | 食品卫生安全（每项0.2分） | 购物索票索证等台账资料齐全。
28 |  | 食品留样规范（放入冰箱存放48小时，器具符合要求，标签注明时间菜名，记录要完整，量100克以上），有留样专用冰箱。
29 |  | 食堂工作人员持有健康证，上班时穿戴工作服装。
30 |  | 食物储备间物品摆放规范整齐（离地\离墙\分类\门上锁）
31 |  | 油烟机定期清洗，餐具消毒保洁规范，消毒柜不放杂物，冰柜生熟不混合存放。
32 |  | 食堂加工、操作区域科学划分有标识，清洗池、砧板等有标识。
33 |  | 酵母粉等食品添加剂做到“五专管理”（专人采购、保管、领用登记、工具测量和专柜保存）。
备注：各学校（幼儿园）每月组织一次自查，发现问题及时落实整改措施。