全省校园交叉检查问题清单及工作建议

杭州市：

1.监控回放发现，5月2日临安城东小学、5月7日临安青山湖科技城育才小学保安在上下学期间没有按照规定穿着防刺服和防割手套。

2.临安区青山湖街道中心幼儿园货梯有应急预案，但没有演练记录。

3.江干区采荷中学食堂货梯每月两次维修手续不规范。

4.江干区采荷第三小学视频监控由于线路问题，图像不清晰。

5.临安中学危化品室没有放置灭火器。

6.临安青山小学一名保安不能正确使用辣椒水。

宁波市：

（一）余姚市梨洲街道第二幼儿园

1.部分视频监控存储时间未达30天。

2.周界高度围墙未达2米。

（二）余姚市明伟小学

民警到校工作记录未达要求。

（三）余姚市江南实验小学

1.校门口未设置车辆减速装置。

2.财务室未设置防盗门窗，无入侵报警，保险箱没有固定。

（四）余姚市梨洲中学

1.化学物品储藏室未安装视频监控装置和入侵报警装置。

2.化学物品未存放入柜。

（五）余姚市实验学校

1.保安在上放学期间未按要求携带装备。

2.化学物品储藏室未安装视频监控装置和入侵报警装置。

（六）慈溪市第三实验小学

教学楼楼道处部分逃生标识不亮。

（七）慈溪市坎墩街道实验幼儿园

周界入侵报警未设防。

（八）慈溪市育才小学

无民警到校工作记录。

（九）慈溪市慈中书院

1.门卫值班室有烟花爆竹存放。

2.视频监控显示值周老师上放学期间有缺岗现象。

（十）慈溪市碧海学校

1.教学楼楼道处部分逃生标识不亮。

2.化学物品储藏室未安装视频监控装置和入侵报警装置，有一个小窗口需加装防盗窗。

（备注：以上10所学校均未建立来访人员登记查验信息管理系统。）

温州市：

（一）龙湾区第十六中学

1.保安随身携带的一瓶辣椒水过期（有效期为2010年至2013年）。

2.学校访客系统从5月4日以来只有3名外来人员进出登记信息，与视频监控显示实际不符。

（二）龙湾区第二小学

视频回放5月7日上午8时“早高峰”，学校门口无保安执勤。

（三）瑞安市瑞祥实验学校

学校实验室摆放危化品库房无视频监控、无红外报警装置。

（四）瑞安市滨江幼儿园

未安装访客登记系统。

（五）瑞安市安阳实验小学

1.保安未按规定携带防护装备上岗执勤。

２.未安装访客登记系统。

2点工作建议：

1.建议温州市中通国际学校校门口在上、下学高峰进行专门交通整治。

2.龙湾、瑞安两地部分受检校园视频监控覆盖面不够、饭堂无视频监控、盲区和死角较多，学校领导均说当地政府已专门安排改造升级，建议在改造中加强视频监控的布局，确保重点区域全覆盖无死角。（省厅要求当地整改时上报改造的时间计划）

湖州市：

（一）德清实验学校

1.报告厅门口有钢化玻璃裂开，存在安全隐患；抽查到电瓶车有长时间充电现象。

2.医务室内医用橡皮胶过期（有效期2011月11日）。

3.食堂内多处天花板有霉斑。

4.危化品储藏室无应急灯、废弃物处置无记录、个别药剂无标签、账账不符。

5.图书馆无灭火器；配电房未铺设防静电地毯；信息中心机房纸箱较多，无应急灯、防盗窗。

（二）德清武康中学

1.上放学高峰期行政值班教师标识佩戴不规范。

2.配电房未铺设防静电地毯，无防盗窗（铁质纱窗）。

3.危化品“五双”管理不规范；库房设置防入侵报警不规范（未联网）。

4.配置消防水带时间过长（2011年）。

5.学生宿舍一道门24小时上锁，建议改造；宿舍管理员对消防器材使用不熟练。

6.抽查电瓶车充电存在过充现象。

（三）德清科技新城幼儿园

1.消控主机有故障未及时排除。

2.厨房煤气泄露报警装置处于关闭状态。

3.园内楼宇出入口地面多处沉降严重。

4.教室内灭蝇灯安装高度不规范。

（四）德清乾元镇中心小学曲园分部

1.学校食堂留样超48小时后未及时清理。

2.学校医务室内消毒片（有效期2016年6月8日）、过氧化氢溶液过期（有效期2017年12月28日）。

3.教学楼一楼消防水带老化，疏散逃生图标识欠规范。

4.信息中心机房、计算机房、阅览室无灭火器配置，个别安全出口标识不亮。

（五）德清三合幼儿园

1.幼儿园门口周边有多个养殖塘，建议设置警示标志。

2.部分教室门口连廊宣传墙上使用大量彩色硬图钉，容易掉地或被小朋友当玩具使用，存在安全隐患。

3.二楼多功能厅边上走廊顶部有２个喷淋扣板脱落。

4.隐患排查表使用电子稿记录不妥，建议用纸质表再结合签名，确实需要电子稿建议扫描归档。

5.楼梯中间转角平台有装饰木柜摆放，使通道变窄，建议移位。

（六）南浔练市中心小学

1.食堂冰箱内有大量剩余猪皮，学校管理人员称未在使用，忘记清理了。

2.综合楼大门外钢化玻璃顶有2块玻璃碎裂，其中1块位于出入口上端。

3.有两辆校车停放在综合楼前，但都未锁车门、未拔钥匙，其中一辆校车“应急开关”损坏，不能正常使用。

4.医务室存放过期药品（碘酒2012年3日-2014年3月，汞溴红溶液2015年6月-2017年12月）。

5.建议校园内车辆采用“后退式”停放。

（七）南浔宏达学校

1.学生宿舍部分安全疏散指示灯不亮；宿舍楼通道门晚上上锁。

2.宿舍楼外通道无视频监控，建议加装监控。

3.食堂灶台边消防栓头被人为卸掉（因安装空调消防水管被移动，消防栓门关闭不严），灶台油烟机上安装消防喷淋装置，无灭火毯及其他消防器材，消防设施设置不当。

4.信息中心机房杂物过多，室内未配置消防设施。

（八）湖州师范学院南浔附属小学

1.厨房内所有消防指示灯不亮。

2.水泵房内无应急灯、无相关制度，灭火器药剂过期。

3.建议校园内车辆采用“后退式”停车。

4.上放学高峰期保安员着装佩戴器械不规范。

（九）南浔镇浔溪幼儿园

1.厨房明火操作区未使用防火隔离门。

2.教学楼一楼通道、电梯口前建议加装视频监控。

3.校园户外游乐场地、大型器具场所未见相关安全提醒等标识。

4.建议校园内车辆采用“后退式”停车。

（十）南浔镇浔溪中学

1.户外篮球场地有多个篮球架腐锈，有几个篮板严重倾斜，存在学生活动时的安全隐患。

2.校园内有3个水池，建议在水池边上增设“救生圈、救生绳、长杆”等器具；校园内有小山丘，建议在周边设立“警示标志”或“护栏”等。

3.食堂外楼梯口正上方钢化玻璃顶有个别破碎，建议及时清理并整改；校园内楼顶多数采用仿古瓦片，有部分松动移位，建议及时排查并加固。

4.建议在校园主要通道设立减速带和限速慢行标识。

5.学校危化品实验室“五双”管理欠规范，过期的药剂未及时处理；废弃物处置没有相关记录；未见库存台账。

嘉兴市：

（一）嘉善县第二实验小学

一处灭火器没有月检查记录。

（二）嘉善县江南幼儿园

部分视频监控不清晰，操作不熟练。

（三）海宁市紫微高级中学

1.危化品保管柜落实双人双锁不到位。

2.保安员配备不足。

（四）海宁市南苑小学

保安员配备不足。

（五）海宁市永宁学校（幼儿园）

放学开门家长涌入，没有安排身份核验。

建议督促属地相关部门对海宁市永宁学校（幼儿园）校门口多个流动摊贩进行整治。

绍兴市：

1.上虞东关街道中心幼儿园，抽查视频监控上学时段保安员未按规定佩戴钢盔、防刺背心。

2.上虞滨江小学（博文校区），传达室使用大功率电器和煤气瓶。

3.柯桥安昌中心小学，16时20分暗访人员进入校区，保安员坐在门卫室里，门口无人询问，暗访人员进校后发现校内仍有部分学生在校。

4.柯桥实验小学新校区，周界报警常关；报告厅无消防设施（设备）。

5.柯桥中学，报告厅无消防栓（有灭火器但无标志且门打不开）。

台州市：

（一）台州市路北街道中心幼儿园

幼儿园广告灯箱电源线与变压器裸露，园区靠小区一侧围墙线路混乱、裸露。

（二）台州市桐屿街道中心小学

学校厨房无灭火器，餐厅灭火器配备不足。

（三）台州市螺洋小学

1.楼梯间安全逃生标识缺失，安装方向错误。

2.宿舍楼无一键报警装置，一楼逃生大厅位置和标识设置不合理。

（四）临海实验幼儿园

围墙周界报警器无效，监控有死角。

（五）回浦实验中学

1.危化品仓库与实验室仅一扇木门相连，未做到双人双锁。

2.学生宿舍楼无一键报警装置。

（六）邵家渡中心小学

1.保安缺少防割手套。

2.部分灭火器（栓）无检查记录。

（七）大田中心小学

学校部分围墙高度只有1.8米。

金华市：

1.东阳实验小学保安配置少1人。

2.东阳二中危化品存储室未安装防盗窗和防盗门，危化品存储柜未落实双人双锁管理。

3.东阳三中学生操场未安装高空全景视频监控。

4.义乌二中有3间危化品存储室，视频监控安装了1间。

衢州市：

（一）启明小学

未配置防暴头盔，消防栓无检查记录，破损，个别消防栓无使用说明书。

（二）龙游第三中学

学生宿舍楼建有３条通道，其中２条上锁，堆积杂物，没有保持通道通畅。

（三）柯城区实验小学

门卫处消防设施无检查记录。

丽水市：

1.云和二中的灭火器罐体超过有效期，需要立即更换。

2.大均乡中心学校有住校生60人，学生宿舍楼为单通道。

共性问题：

１.食堂食品的管理。部分学校食堂的留样冰箱不在监控范围内，监控存储时间没有达到30天，食堂操作间内的电线私拉乱接，而且没有套管，电线潮湿后容易引起跳火。

２.反恐防暴工作。因警力不足，除城区重点时期、重点学校有落实外，学校全覆盖还不能保障，校园警务室建设有待加强。部分学校门口都未设置防冲撞设施。

３.保安队伍问题。丽水市保安目前待遇较低，每人每年3万元拨付专业保安公司，鉴于工资待遇实际情况，招聘到的保安人员老的、弱的较多，面对潜伏的危险因素以及日益提高的反恐要求，保安队伍素质还待提高。

４.危化品管理。实验室危化品存贮室内物防、技防措施不够到位。

舟山市：

（一）普陀区普陀二中

1.一键报警测试记录内容不够规范。

2.个别教学楼疏散逃生标识模糊。

3.食堂储藏室未安装拦鼠板，食堂货梯合格证明未粘贴，检验报告（4月上旬检验）未出具。

4.急救箱内有1种药品过期。

（二）普陀区朱家尖中心幼儿园

1.食堂监控视频存在2分钟误差。

2.教学楼疏散示意图（路线图）位置不够明显；学校老师未能及时找到消防栓位置。

3.被抽问老师对安全预案演练内容不够熟悉。

（三）普陀区沈家门小学

1.一键报警测试记录内容不够规范。

2.部分教学楼无逃生路线示意图，体育馆疏散逃生指示灯布局不够合理。

3.食堂升降机无检验记录，无安全使用提示。

4.校园周边部分区域围墙低于2米。

（四）普陀区普陀小学

1.部分教学楼无疏散路线图。

2.门卫室灭火器压力指示处于临界值。

（五）普陀区东港幼儿园

1.食堂内灭火器、消防栓箱不能正常打开。

2.特种设备（货梯）应急预案未符合要求（为客梯预案）。

（六）岱山县岱中小学

1.保安员治安巡查、消防巡查记录内容不够齐全。

2.经视频回放，5月6日7时38分保安执勤未着防刺背心。

3.部分教学楼无疏散路线图。

（七）岱山县蓬山小学

1.教学楼无紧急疏散指示标识和无疏散路线示意图。

2.食堂灭火器检验合格日期已过期（为2012年6月），食堂视频监控误差4分钟。

（八）岱山县岱山实验学校

1.安全责任书分类不够具体详细。

2.教学楼3楼一处消防栓水带老化，疏散逃生标识损坏。

3.实验室急救箱个别药品过期。

（九）岱山县中心幼儿园

1.保安员安全巡查、消防巡查记录内容不够完整。

2.经视频回放，6月4日7时30分，保安员未着防刺背心。　3.食堂储藏室未安装拦鼠板。

（十）岱山县高亭镇中心幼儿园

1.安全责任书分类欠详细。

2.校园周边部分区域围墙低于2米。

3.食堂储藏室未安装拦鼠板，灭蝇灯安装高度不够。