## Sheet1
遂昌县教育系统2018年国庆中秋安全检查表
单位： 检查时间：2018年 月 日
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查检录
1 | 校园安保 | 有关制度及安保组织公示栏是否上墙，在上岗期间保安不得擅自脱岗。
2 |  | 严格执行外来人员和贵重物品登记制度，登记规范。
3 |  | 上放学等重点时段校门口有秩序，有值周人员配合保安维持。
4 |  | 防护器械种类符合要求，常使用，放置规范，便于取用，（器材柜不能锁）。防护盾牌是否配置。
5 |  | 校园监控完好且保安、相关管理人员会熟练操作（主要会调取相关资料\回放），保安室监控显示屏正常。视频保存是否达到30天以上。
6 |  | 校园入侵报警与公安联网并有效，门卫保安会熟练使用，按键钥匙妥善保管。
7 |  | 规模较大或重点路段附近学校上放学有公安警力协助维持秩序（学校主动联系）。
8 |  | 保安室规范整洁美观。没有私拉乱接电线和使用大功率电器等现象。
9 |  | 保安执勤时穿戴相关服装及佩戴器械；将保安证悬挂在保安室。
10 |  | 保安室设有巡防台账，设有固定电话。
11 |  | 保安会使用防护器械和灭火器等，并了解相关应急处置知识。
12 | 消防安全 | 学校有应急疏散预案，并定时开展应急演练。
13 |  | 学校开展消防安全知识宣传教育，了解消防“四个能力”建设。
14 |  | 教职员工会使用灭火器等常用消防设施。
15 |  | 校园设有消防栓，并供水正常；消防水带卷法规范，无破损、没拆开等现象。
16 |  | 宿舍、教学楼消防通道畅通，楼道门严禁使用铁栅门、卷帘门等并上锁。
17 |  | 校园灭火器数量配置符合要求，所有灭火器有效，并在消防设施处设有月检查记录。
18 |  | 灭火器放置合理高度1.1-1.7米。重点单位有每日消防设施巡查记录本。
19 |  | 宿舍室内插座要断电，无违规使用电器。
20 |  | 食堂及校园用电线路规范，无私拉乱接或违规用电现象。
21 |  | 校园应急灯、指示疏散标志等齐全有效
22 | 宿舍管理 | 宿舍环境卫生是否整洁有序
23 |  | 宿舍管理员房间及学生宿舍有关使用大功率电器现象
24 |  | 有无私拉乱接电线现象
25 |  | 宿舍楼梯通道是否畅通（有无楼梯封闭上锁等现象）
26 |  | 应急灯、疏散指示标志、灭火器、消防栓等设施是否有效
27 | 食品卫生安全 | 购物索票索证等台账资料齐全。
28 |  | 食品留样规范（放入冰箱存放48小时，器具符合要求，标签注明时间菜名，记录要完整，量足150克以上）。
29 |  | 食堂工作人员持有健康证，上班时穿戴工作服装。
30 |  | 食物储备间物品摆放规范整齐（离地\离墙\分类\门上锁）
31 |  | 油烟机清洗、餐具消毒保洁规范，消毒柜不放杂物，冰柜生熟不混合存放
32 |  | 食堂加工、操作区域科学划分有标识，清洗池、砧板等有标识。
33 |  | 酵母粉等食品添加剂做到“五专管理”（专人采购、保管、领用登记、工具测量和专柜保存。